Załącznik nr 2

System do pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową na 36 miesięcy

| LP. | Nazwa asortymentu opisem | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł | Producent nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia poj.4,5- 5 ml śred. do 13 mm |  | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia poj.8- 9 ml śred. do 16 mm |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia poj.2,7- 3 ml śred. do 11 mm |  | szt. | 120.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z napylonym EDTA K3 poj.2,7-3 ml średnica do 11 mm, |  | szt. | 120.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki z napylonym EDTA K3 poj.4,5-5 ml średnica do 13 mm, |  | szt | 15.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki z napylonym EDTA K3 poj.8-9 ml średnica do 16 mm, |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki do koagulacji poj. 3-3,5ml śred. do 11 mm |  | szt. | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki z fluorkiem sodu poj 2,7-3 ml śred. Do 11mm |  | szt | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki z heparyną litową pojemność 2,7-3 ml śred do 11 mm |  | szt | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki do pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu, heparyna litowa poj. 2,7-3 ml |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawki do gazometrii z zamontowanym filtrem poj.-2 ml (sterylne,pakowane jednorazowo) |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki do OB. Wersja logarytmiczna |  | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły systemowe 20 G x 1 ½ |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły systemowe 21 G x 1 ½ |  | szt. | 150.000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną, wenflonem |  | szt. | 35.000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Adapter do podawania leku |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Motylki systemowe20 G(dł. wężyka 60-80 mm) |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Motylki systemowe 21 G (dł. wężyka 60-80 mm) |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mikrometoda do morfologii z EDTA 100 µl |  | szt. | 15.000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mikrometoda do glukozy z fluorkiem sodu 200 µl |  | Szt. | 15.000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mikrometoda z heparyną litową 200 µl |  | szt | 16.000 |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI PEDIATRYCZNE |
| 22 | Probówka do koagulologii poj. 1-1,5 ml śred do 9 mm |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia poj.1- 1,5ml śred. do 9 mm |  | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Probówki z heparyną litową z żelem poj. 1-1,5 ml śred do 9 mm |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Probówki z napylonym EDTA K3 poj.1-1,5 ml średnica do 9 mm, |  | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw probówka do OB metoda liniowa poj. 2-2,5 ml |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pipetka ze skalą do probówek z poz. 26 |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |
| 28 | Staza automatyczna |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Opaska uciskowa jednorazowa, nie wywołująca uczuleń, bez lateksu papierowa |  | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pojemnik do transportu dwóch zamrożonych probówek |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kontrola zewnętrzna do OB metodą logarytmiczną. |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Dzierżawa automatycznego czytnika ze skanerem do OB w wersji logarytmicznej kompatybilnej do probówek z pozycji 12 oraz kontroli zewnętrznej z pozycji 31 wraz z podłączeniem do sieci szpitalnej Eskulap. Czytnik nie starszy niż 2013 rok. |  | msc | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kontrola wewnętrzna kompatybilna do czytnika, trzy poziomy oznaczenia. |  | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE dotyczy pozycji 1-18 i 22-27 (niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty). Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów TAK/NIE | Odpowiedz |
|  | TAK | NIE |
| Pobieranie krwi metodą aspiracyjno- próżniową |  |  |
| Probówki z naklejonymi indywidualnie etykietami |  |  |
| Igła na stałe połączona z holderem (sterylna) |  |  |
| Probówki wykonane z tworzywa sztucznego |  |  |
| Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta |  |  |
| Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem |  |  |
| Wykonawca zapewni kontrolę zewnętrzna do OB w wersji logarytmicznej, kompatybilnej do czytnika w pozycji 32, przynajmniej dwa razy w roku |  |  |
| Przegląd techniczny czytnika w pozycji 32 bezpłatny w czasie trwania umowy, wykonywany przynajmniej raz w roku. |  |  |
| Oferent zapewni szkolenie dotyczące pobierania materiału do badań w ośrodku zamawiającego– 1 raz w roku |  |  |
| Oferent zapewni szkolenie dotyczące pobierania materiału u dzieci w ośrodku zamawiającego– 1 raz w roku |  |  |

Kryteria oceny :

- Jakość oceniana na podstawie przysłanych wraz z ofertą próbek 5 szt. probówek:

- połączenie zestawu igły z probówką  -  mocowanie gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów  umiejscowionych na korku, po przekręceniu w prawo probówki  10 pkt. Inne rozwiązania 0 pkt

- kolory korków 10 pkt – wyraźne zróżnicowanie koloru korków dla poszczególnych grup badań, kolory nie mogą się powtarzać 10 pkt,

inne  0 pkt

- słup krwi w probówkach pediatrycznych – powinien osiągać poziom nie mniejszy niż 2 cm -10 pkt, inny: o pkt.

Inne  0 pkt.

- Kryteria oceny dla automatycznego czytnika do OB:

- możliwość wprowadzania danych pacjenta (np. imię i nazwisko) z klawiatury urządzenia, na wypadek awarii skanera-10 pkt, brak możliwości:0 pkt.

Do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające

- czas wykonania konserwacji i napraw automatycznego czytnika do OB nie dłuższy niż 2 dni robocze- 10 kt, Czas dłuższy: 0 pkt.

Pieczątka i podpis wykonawcy

……………………………..