 SPZOZ.EPII.23.38.02.2017
  Kościan , 04.12.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego użytku III
Pakiet nr 2

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia ran o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75 x 45 cm   

1 x serweta 60 x 50 cm; otwór 5 cm centralnie     

1 x Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm  

1 x Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm    

1 x Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm   

1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm         

1 x 7,2 x 5 cm; opatrunek pooperacyjny    

2 x tupfer nr 3 z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek   

8 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm , 4 warstwy 40 g/m2
Odp. Tak, zamawiający dopuszcza powyższy zestaw.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. ) 

                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

………………………………….

1

