SPZOZ.EPII.23.38.02.2017

Kościan , 05.12.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego użytku III

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR 15cm | 1 szt. |
| 2 | Pęseta anatomiczna metalowa j.u. 14cm | 1 szt. |
| 3 | Nożyczki ostre/ostre metalowe j.u. 15cm | 1 szt. |
| 4 | Chwytak plastikowy do tamponów j.u. dł.13,9cm | 1 szt. |
| 5 | Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |
| 6 | Serweta operacyjna , 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm | 1 szt. |
| 7 | Kompres gaz.17N 8W 10cmx10cm | 10 szt. |

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi pytaniami.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do higieny jamy ustnej z gąbką, niesterylną, pakowaną pojedynczo?

Odp. Zgodnie z SIWZ- sterylna.

Pakiet 4, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do pena za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą o długości 95mm (90mm część przezroczysta)?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podwójny przyrząd do cystoskopu i rektoskopu z miękką końcówką z drenu silikonowego?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1, 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 1 pkt 1 na „nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….