SPZOZ.EPII.23.35..2017

Kościan , 05.12.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : dostawy systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno - próżniową

- dot. zapisów załącznik nr 2 kryteria oceny

W kryteriach oceny, Zamawiający zapisał: „Jakość oceniana na podstawie przesłanych wraz z ofertą próbek 5 szt. probówek”. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający będzie oceniał m.in. połączenie zestawu igły z probówką, chcieliśmy zapytać, czy należy dostarczyć również igły z poz. 13, 14, 17, 18 po 5 szt. w celu dokonania oceny? Zwracamy się także z prośbą o doprecyzowanie, których pozycji mają dotyczyć próbki probówek.

Odp. Probówki : poz. 1 - 5 szt. , poz. 4 -5 szt.

Igły: poz.  13 – 2 szt., poz. 14 – 2 szt., poz. 17 – 2 szt., poz. 18 – 4 szt.

- dot. zapisów Umowy § 5 ust. 2

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot Umowy posiadał termin ważności „minimum 12 m-cy od daty dostawy”. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności (dot. poz. 22 i 24), a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce, prosimy o możliwość dopuszczenia w tych pozycjach probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie 3 dni) bez zbędnego składowania produktów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności probówko – strzykawek w poz. 22 i 24

wynosił min 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta.,

Jednocześnie Zamawiający unieważnia zgodę dotyczącą  ważności w poz. 26 i 28  której udzielił w odpowiedziach na pytania  zestawu I.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….