 SPZOZ.EPII.23.32.2017
  Kościan , 06 .12.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : Przystosowania części powierzchni piwnic „pawilonu chirurgicznego” na gabinety lekarskie.
1. przedmiarach robót jedno okno 0.9x1,2 m opisano jako p.poż. Czy takie należy wycenić? Proszę podać parametry.
Odp. Okno O14 wycenić jako p.poż.
2. Czy w zakresie prac jest wykonanie izolacji ścian piwnic? Tzn. obkopanie budynku, docieplenie ścian styropianem ekstrudowanym.

izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna. Brak wykazu prac i ilości w        przedmiarach. Proszę uzupełnić.

Odp. Tak w załączeniu kosztorys uzupełniający.

3. Czy ściany wewnętrzne przed malowaniem należy wykleić tapetą z włókna szklanego zgodnie z opisem technicznym?
Odp. Nie.
Brak wykazu prac i ilości w przedmiarach, proszę uzupełnić.

4. Czy należy w korytarzach (komunikacji) zamontować narożniki ochronne oraz odbojnice, oraz tabliczki systemowe zgodnie z opisem techniczny?
Odp. Należy zamontować narożniki ochronną i taśmą ocgronną – wg kosztorysu uzupełniającego.
Brak wykazu prac i ilości w przedmiarach, proszę uzupełnić.

5. W opisie techniczny podano:

“w pomieszczeniach w miejscach występowania pod stropem instalacji rurowej sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych np. typ RIGIPS RIGIMETR GKB

(A) lub równoważny grub. 2 x 12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili typu RIGIPS CD60 Ultrastil. Stosować taśmy spoinowe i masy szpachlowe

wykończeniowe systemowe typu RIGIPS”.

Brak wykazu prac i ilości w przedmiarach, proszę uzupełnić jeśli prace wchodzą w zakres inwestycji.

6. Odp. Prace nie wchodzą w zakres inwestycji.
7. Czy jest możliwość otrzymania pełniejszych informacji dot. zasilania urządzeń teletechnicznych? Pkt. 2.10.1 opisu elektrycznego jest bardzo skromny.
Odp. Nie przewiduje się urządzeń teletechnicznych.

8. WARSTWY DLA KOMUNIKACJI:

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU WODOODPORNYM RG. 1,5 CM

- JASTRYCH CEMENTOWYZBROJONY SIATKĄ ZGRZEWANĄ Q188 GRUB. 5 CM ,

- FOLIA OCHRONNA PE Z WYWINIĘCIEM I SKLEJONA NA ZAKŁADACH GRUB. 0,2 MM,

- IZOLACJA TERMICZNA Z PŁ. STYROPIANOWYCH EPS 200-036 GRUB. 10 CM,

- FOLIA OCHRONNA PE Z WYWINIĘCIEM I SKLEJONA NA ZAKŁADACH GRUB. 0,2 MM,

- IZOLACJA PRZECIWWODNA PODBETONU 2xPAPA

- WARSTWA OCHRONNA Z FIZELINY WKLEJANEJ W ŚWIEŻĄ POWŁOKĘ USZCZELNIAJĄCĄ

NP. SCHOMBURGH ASO-SYSTEMVLIES LUB RÓWNOWAŻNY,

- IZOLACJA CIĘŻKA PRZECIWWODNA PODBETONU - BITUMICZNA, GRUBOWARSTWOWA,

EKOLOGICZNA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

NP. SCHOMBURG ASO-DICHTBAND-2000S LUB RÓWNOWAŻNY.

WYKONAĆ WYWINIĘCIA IZOLACJI NA POWIERZCHNIE PIONOWE. NA STYKU IZOLACJI

PIONOWYCH I POZIOMYCH WYKONAĆ DOSZCZELNIENIE NAROŻY TAŚMĄ USZCZELNIAJĄCĄ

O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NP. SCHOMBURG ASO-DICHTBAND-

2000S LUB RÓWNOWAŻNĄ.

HYDROIZOLACJĘ PIONOWĄ ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ OCHRONNĄ - FIZELINĄ J.W.

- PODBETON Z BETONU C16/20 GRUB. 15 CM

WARSTWY DLA GABINETÓW:

WYKŁADZINA PCV NA KLEJU SPEC. GRUB. 0,5 MM,

- JASTRYCH CEMENTOWYZBROJONY SIATKĄ ZGRZEWANĄ Q188 GRUB. 6 CM ,

POZOSTAŁE WARSTWY J.W.

Czy prace należy wycenić zgodnie z projektem czy zakresem prac określonym w kosztorysie?
Odp. Prace należy wycenić zgodnie z zakresem prac określonych w kosztorysie.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm. ) 

                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

………………………………….

3

