SPZOZ.EPII.23.38.02.2017

Kościan , 06.12.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego użytku III

Pytania

PAKIET 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zakładania szwów, skład min.:

- 5 x Kompres z włókniny 4W 7,5 x 7,5 cm

- 1 x Metalowa pęseta typu Adson 13 cm z ząbkami

- 1 x Ostre metalowe nożyczki 12 cm

- 1 x Metalowe imadło 14 cm

- 1 x Serweta 38 x 45 cm

- 1 x Serweta 40-45 x 45 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm

- 1 x Taca trójkomorowa, rozmiar średni min. 15x20 cm ze sztywnego bistru (opakowanie zestawu)

Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5 cm (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zakładania szwów, skład min.:

Sterylny zestaw do zakładania szwów, skład min.:

- 4 x Tupfery (kule), rozmiar średni

- 6 x Kompresy z gazy 10 x 10 cm

- 1 x Metalowa peseta typu Adson 13 cm z ząbkami (z kolorowym oznaczeniem)

- 1 x Ostre metalowe nożyczki 12 cm (z kolorowym oznaczeniem)

- 1 x Metalowe imadło 14 cm (z kolorowym oznaczeniem)

- 1 x Serweta 40-45 x 45 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm

- 1 x Taca trójkomorowa, rozmiar średni min. 15x20 cm ze sztywnego bistru (opakowanie zestawu)

Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5 cm (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pakiet 3, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści końcówkę do higieny jamy ustnej z gąbką, czysta mikrobiologicznie ?

Odp. Zgodnie z SIWZ – sterylna.

Pakiet 3, pozycja 1 – Czy zamawiający ma na myśli aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej,  czy gąbkę z funkcją odsysania do toalety jamy ustnej?

Odp. Zamawiający miał na myli gąbkę z funkcją odsysania do toalety jamy ustnej.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….