SPZOZ.EPII.23.32.2017

Kościan , 06 .12.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : Przystosowania części powierzchni piwnic „pawilonu chirurgicznego” na gabinety lekarskie.

1.W projekcie budowlanym widnieje zapis: ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC - BETONOWE DOCIEPLIĆ 
OD WEWNĄTRZ STYROPIANEM GRUB. 5 CM ZE ŚCIANKĄ DOCISKOWĄ Z CEGŁY GRUB. 6 CM
Proszę o podanie ilości m2 oraz sposobu wykonania (przekrój warstw), jeśli prace podlegają zakresowi remontu.

Odp. Prace poza zakresem.

2. W projekcie instalacji widnieje zapis: instalacje wentylacyjne wykonać z uwzględnieniem wymogów ppoż., w tym m.in.:
automatyczne wyłączanie się w przypadku pożaru i zamykania w kanałach wentylacyjnych. Rozumiem, że chodzi o klapy pożarowe. 
Brak zakresu prac w przedmiarach. Proszę o podanie rozwiązań i uzupełnienie kosztorysu. 
Odp. Klapy pożarowe poza zakresem, proszę wycenić wg koszrorysu.

3. W projekcie widnieje zapis: po wykonaniu próby ciśnieniowej przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać płukanie instalacji w budynku, oraz wykonać próby bakteriologiczne. Czy podany zakres prac należy wycenić?  m. innymi o badanie jakości wody.

Odp. Poza zakresem – badanie jakości wody po stronie zamawiającego. 

4. Zgodnie z opisem do projektu, pomieszczenia należy wyposażyć w uchwyty na ręczniki, papier toaletowy, wieszaki, pojemniki na mydło w płynie, lutra itd. Brak pozycji w załączonych przedmiarach robót.

Odp. Poza zakresem.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….