SPZOZ.EPII.23.37.2017

Kościan, dnia 14.12.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : dostawy aparatu USG z dwoma głowicami

1.Obrazowanie i prezentacja obrazu – pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy którego wartość PRF dla Dopplera Kolorowego wynosi 0,1-18 kHz ?

Odp. Tak, dopuszcza.

2.Obrazowanie i prezentacja obrazu – pkt. 32

Czy w punkcie 32 Zamawiający określił zakres częstotliwości PRF min. 0,1-18 kHz dla Dopplera Kolorowego.

Odp. Tak.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….