SPZOZ.EPII.23.05.2018

Kościan, dnia 23.01.2018 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : dostawy aparatu USG z dwoma głowicami

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z klawiaturą alfanumeryczną dostępną na panelu dotykowym?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z liczbą obrazów pamięci dynamicznej (Cineloop) wynoszącą 9 000 obrazów?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z pamięcią dynamiczną dla trybu M-mode wynoszącą 14 sekund?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z zakresem prędkości Dopplera Kolorowego (CD) 3 m/s?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z regulacją bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego (PWD) w zakresie od 0,5 mm do 28 mm?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z możliwością odchylenia wiązki dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 30 stopni, bez możliwości zmiany odchylenia ze skokiem co 1 stopień?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z możliwością korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie 80 stopni?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości jednoczesnego uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z możliwością regulacji wzmocnienia TGC, za pomocą suwaków, w 6 strefach?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości zapisu obrazów w formacji BMP?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z możliwością przełączania głowic na ekranie dotykowym? Poszczególne presety są przypisane do głowic.

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta bez trybu uśpienia/czuwania?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z dedykowanym wózkiem o szerokości 64 cm?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta współpracujący z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy 6,5 - 18 MHz?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę Microconvex Endocavitarną z kątem skanowania 146 stopni?

Odp. Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada 1 aktywne gniazdo głowic obrazowych? Dedykowany wózek umożliwia podłączenie w tym samym czasie 3 głowic.

Odp. Zgodnie z opisem

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….