SPZOZ.EPII.23.08.2018

Kościan  19.02.2018 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel / fax  65525 0317 / 655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

znak sprawy SPZOZ.EPII.23.08.2018

Dotyczy: Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

Doprecyzowanie: Pakiet 13 poz.1.

Zamawiający dopuszcza gąbki hemostatyczne wykonane z żelatyny i posiadające pH neutralne oraz czas wchłaniania  3-4 tyg. lub 4-6 tyg.

Zamawiający

………………………………….