Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Tel/fax 655250317 / 655120707

**Do**

**zainteresowanych przetargiem**

**dotyczy: Sukcesywnej dostawy materiałów szewnych**

znak sprawy **SPZOZ.EPII.23.13.2018**

**Pytanie 1**

Czy zamawiający w Pakiecie 1 dopuści szwy o podtrzymywaniu 28-35 dni (zamiast 21-28 dni)?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 21 dopuści szew o długości 90 cm (zamiast 75 cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Czy zamawiający w Pakiecie 1, 2, gdzie są szwy wchłanialne, zamiast opakowań wskazanych w SIWZ dopuści szwy w opakowaniach podwójnie sterylnych tj. wewnętrzne opakowanie kartonik podtrzymujący szew, następnie **szczelnie zamknięta folia szczelna dla wilgoci i światła** i opakowanie zewnętrzne papier-folia.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

Pakiet 3 poz.1,2

Prosimy o podanie pełnego opisu igły, a nie symbolu katalogowego.

**Odp**.

Pakiet 3 poz.1-

igła ½ koła okrągła wzmocniona , długości 40 mm, delikatne separowanie tkanek .

Pakiet 3 poz. 2-

igła ½ koła okrągła, , długości 26 mm, delikatne separowanie tkanek.

**Pytanie 5**

Pakiet 4 poz. 1- 13

Prosimy o podanie pełnego opisu igły, a nie symbolu katalogowego.

**Odp. w** PAKIECIE 4 poz. 1- 13

igła ½ koła okrągła, długość igły jak podano w poz.1- 13 ( ZAŁĄCZNIK 2 – obowiązujący).

**Pytanie 6**

Pakiet 4 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych, plecionych, wchłanialnych powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o średnim okresie wchłaniania, podtrzymywania tkanek. Wykonane z kwasu poliglikolowego. Podtrzymywania tkanek ok. 70% po 14 dniach od zaimplantowania, ok.50% po 21 dniach, ok.20% po 28 dniach od zaimplantowania. Całkowita absorbcja szwu 60-90 dni?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych, plecionych, wchłanialnych powlekanych poliglikolidem laktydu i starynianem wapnia, o średnim okresie wchłaniania, podtrzymywania tkanek. Wykonane z kwasu poliglikolowego i mlekowego. Podtrzymywania tkanek ok. 75% po 14 dniach od zaimplantowania, ok.40-50% po 21 dniach, ok.23% po 28 dniach od zaimplantowania. Całkowita absorbcja szwu 56-70 dni?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycja 13 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycja 13 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.Pakiet 4 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych z opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie kartonik podtrzymujący szew, następnie aluminiowa saszetka posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne papier – folia?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

Pakiet 6, pozycja 1- 6 **-** Czy Zamawiający wymaga aby igły wykonane były z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów?

**Odp.** Zamawiający wymaga.

Pakiet 6, pozycja 1-6 -Czy Zamawiający wymaga aby szwy sterylizowane były tlenkiem etylenu?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 6, pozycja 1-6 **-** Czy Zamawiający wymaga aby szwy były w kolorze ciemno granatowym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 6, pozycja 7 **-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o grubości „1” z igłą o długości 39mm?

**Odp.** Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

Pakiet 6, pozycja 7 **-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

**Odp.** Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

Pakiet 6, pozycja 7 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w opakowanie pojedynczo sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew posiadający pełen opis szwu następnie opakowanie zewnętrzne papier – folia?

**Odp. .** Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

**Pytanie 8**

Pakiet 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w opakowanie pojedynczo sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew posiadający pełen opis szwu następnie opakowanie zewnętrzne papier – folia?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, pozycja 2 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, pozycja 3 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9**

***-*** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.7 również na nić o grubości „1” z igłą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.7 również na igłę o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian***?***

**Odp.** Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

- Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli zPakietu 6 pozycję 7?

**Odp.** Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 również na szwy pakowane w opakowanie pojedynczo sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew posiadający pełen opis szwu a następnie opakowanie zewnętrzne papier-folia?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający

……………………………………