Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax   655250317 /  655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: Sukcesywnej dostawy materiałów szewnych

znak sprawy  SPZOZ.EPII.23.13.2018

Pytanie 1

# Czy zamawiający w Pakiecie 1 dopuści szwy o podtrzymywaniu 28-35 dni (zamiast 21-28 dni)?

# Odp.   Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie 2

# Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 21 dopuści szew o długości 90 cm (zamiast 75 cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

# Odp.  Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie 3

# Czy zamawiający w Pakiecie 1, 2, gdzie są szwy wchłanialne, zamiast opakowań wskazanych w SIWZ dopuści szwy w opakowaniach podwójnie sterylnych tj. wewnętrzne opakowanie kartonik podtrzymujący szew, następnie szczelnie zamknięta folia szczelna dla wilgoci i światła i opakowanie zewnętrzne papier-folia.

# Odp.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 3 poz.1,2

Prosimy o podanie pełnego opisu igły, a nie symbolu katalogowego.

Odp.

Pakiet 3 poz.1-

igła ½ koła okrągła wzmocniona ,  długości 40 mm,  delikatne separowanie tkanek .

Pakiet 3 poz. 2-

igła ½ koła okrągła, , długości 26 mm,   delikatne separowanie tkanek.

Pytanie 5

Pakiet 4 poz. 1- 13

Prosimy o podanie pełnego opisu igły, a nie symbolu katalogowego.

Odp. w PAKIECIE 4  poz. 1- 13

igła ½ koła  okrągła, długość igły jak podano w poz.1- 13 ( ZAŁĄCZNIK 2 – obowiązujący).

Pytanie 6

Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych, plecionych, wchłanialnych powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o średnim okresie wchłaniania, podtrzymywania tkanek. Wykonane z kwasu poliglikolowego. Podtrzymywania tkanek ok. 70% po 14 dniach od zaimplantowania, ok.50% po 21 dniach, ok.20% po 28 dniach od zaimplantowania. Całkowita absorbcja szwu 60-90 dni?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych, plecionych, wchłanialnych powlekanych poliglikolidem laktydu i starynianem wapnia, o średnim okresie wchłaniania, podtrzymywania tkanek. Wykonane z kwasu poliglikolowego i mlekowego. Podtrzymywania tkanek ok. 75% po 14 dniach od zaimplantowania, ok.40-50% po 21 dniach, ok.23% po 28 dniach od zaimplantowania. Całkowita absorbcja szwu 56-70 dni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odp.  Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?

Odp.  Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?

Odp.  Zgodnie z SIWZ.
Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych  z opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie kartonik podtrzymujący szew, następnie aluminiowa saszetka posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne papier – folia?

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 6, pozycja 1- 6 - Czy Zamawiający wymaga aby igły wykonane były z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej  się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów?

Odp. Zamawiający  wymaga.

Pakiet 6, pozycja 1-6 -  Czy Zamawiający wymaga aby szwy sterylizowane były tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 6, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający wymaga aby szwy były w kolorze ciemno granatowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 6, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o grubości „1” z igłą o długości 39mm?

Odp.  Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

Pakiet 6, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Odp.  Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

Pakiet 6, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w opakowanie pojedynczo sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew posiadający pełen opis szwu następnie opakowanie zewnętrzne papier – folia?

Odp. .  Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

Pytanie 8

Pakiet 7 -  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w opakowanie pojedynczo sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew posiadający pełen opis szwu następnie opakowanie zewnętrzne papier – folia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.7 również na nić o grubości „1” z igłą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.  Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.7 również na igłę o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.  Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

- Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 6 pozycję 7?

Odp.   Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 również na szwy pakowane w opakowanie pojedynczo sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew posiadający pełen opis szwu a następnie opakowanie zewnętrzne papier-folia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający

……………………………………