Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax   655250317 /  655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: Sukcesywnej dostawy materiałów szewnych

znak sprawy  SPZOZ.EPII.23.13.2018

Pakiety 1-9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu w w/w pakietach szwów chirurgicznych pakowanych w opakowania podwójne sterylne, tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew, następnie aluminiowa saszetka posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nici syntetyczne wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powleczone mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu węzła po 2 tygodniach ok. 75%, po 3 tygodniach ok. 50%, po 4 tygodniach ok. 25%, okres całkowitego wchłonięcia 60-70 dni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą okrągłą tępą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 30

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Umieszczenie tej pozycji w w/w pakiecie znacznie utrudnia złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, 3

Czy Zamawiający w w/w pakietach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane                            z polidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego dłuższym niż 60 dni, tj. w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% ( w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60% pierwotnej siły(w zależności od rozmiaru nici), w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet  2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą okrągłą tępą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie syntetyczne szwy chirurgiczne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie plecionkę niewchłanialną, poliestrową powlekaną silikonem, bez żadnej adnotacji w dokumentach, że każde włókno powlekane                               jest osobno?

Odp. Pytanie dotyczy prawdopodobnie Pakietu 9.  Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający

………………………………..