Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Tel/fax 655250317 / 655120707

**Do**

**zainteresowanych przetargiem**

**dotyczy: Sukcesywnej dostawy materiałów szewnych**

znak sprawy **SPZOZ.EPII.23.13.2018**

**Pakiety 1-9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu w w/w pakietach szwów chirurgicznych pakowanych w opakowania podwójne sterylne, tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew, następnie aluminiowa saszetka posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nici syntetyczne wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powleczone mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu węzła po **2 tygodniach ok. 75%**, po 3 tygodniach ok. 50%, po 4 tygodniach ok. 25%, okres całkowitego wchłonięcia 60-70 dni?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 1, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą okrągłą tępą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 1, poz. 30**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Umieszczenie tej pozycji w w/w pakiecie znacznie utrudnia złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 2, 3**

Czy Zamawiający w w/w pakietach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z polidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowegodłuższym niż 60 dni, tj.w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70%( w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60% pierwotnej siły(w zależności od rozmiaru nici), w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły ?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą okrągłą tępą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie syntetyczne szwy chirurgiczne, plecione, **poliestrowe**, powlekane silikonem.

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 10**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie plecionkę niewchłanialną, poliestrową powlekaną silikonem, bez żadnej adnotacji w dokumentach, że każde włókno powlekane jest osobno?

**Odp.** Pytanie dotyczy prawdopodobnie **Pakietu 9.** Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający

………………………………..