Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax   655250317 /  655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: Sukcesywnej dostawy materiałów  szewnych

znak sprawy  SPZOZ.EPII.23.15.2018

- Pakiet 3

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane                            z polidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego dłuższym niż 60 dni, tj. w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% ( w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60%  pierwotnej siły ( w zależności od rozmiaru nici), w 57 dniu ok. 40% pierwotnej  siły ?

Odp.  Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie syntetyczne szwy chirurgiczne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem.

Odp.  Zgodnie z SIWZ.

- Czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie szwu, który jest syntetycznym  monofilamentem o długim okresie wchłaniania, wykonanym z homopolimeru poli-p-dioksanonu. Czas wchłaniania 180- 210 dni. Podtrzymywanie tkankowe w okresie 28- 35 dni na poziomie 50- 70 % ?

Odp. Nastąpiła pomyłka : w zapytaniu ofertowym nie ma pakietu nr 4.

- Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający zgadza się na zaproponowanie szwu niewchłaniającego się, plecionego wykonanego z poliestru ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.

Odp.  Zgodnie z SIWZ.

- W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający

…………………………………