SPZOZ.EPII.23.18.2018
Pakiet 11
Śruby kaniulowane
	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto.
	Wartość brutto


	Uwagi

	1
	Dzierżawa  niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	    m-c
	12
	
	
	

	  2
	Śruby kaniulowane średnica 3,0 mm. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,0 mm. Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,1 mm dla śruby 3,0 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. 
Śruby kaniulowane z krótkim gwintem samotnące, gniazdo śrubokręta krzyżowe, długość od 8 mm do 30 mm ze skokiem co 1 mm i od 30 do 50 mm ze skokiem co 2 mm
Śruby kaniulowane z długim gwintem, samotnące, gniazdo śrubokręta krzyżowe, długość od 14 do 30 mm ze skokiem co 1 mm i od 30 do 50 mm ze skokiem co 2 mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal
	Szt.
	   20
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 

	  3
	Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 3 mm. Materiał stal
	Szt.
	10
	
	
	

	  4
	Śruby kaniulowane średnica 4,5 mm .Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,4 mm.  Śruby samogwintujące i samotnące , kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie pod drucie Kirschnera o średnicy 1,6 mm wsteczne nacięcie na gwincie ułatwiające usuniecie , głowa śruby o zmniejszonym profilu- spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm. Śruby kaniulowane z krótkim i pełnym gwintem, długość od 20 do 56 mm ze skokiem co 2 mm,  od 56 do 80 mm ze skokiem co 4 mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal.
	szt.
	20
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	   5
	Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 3 mm. Materiał stal
	Szt.
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	
	
	X
	X
	RAZEM


	
	


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz na wniosek zamawiającego  bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu . 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn  na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia  , 

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu

Data podpis i pieczęć wykonawcy

,……………………………………….
