SPZOZ.EPII.23.18.2018

Pakiet 17

Złamania i rekonstrukcje w obrębie kości stopy i śródstopia oraz korekcji palucha

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa na czas trwania umowy niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów Pakiet 12 Endoprotezy stawu kolanowego L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Uwagi 1 Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów m-c 12 2 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO - endoproteza cementowa kłykciowa; - część udowa z chromokobaltu , anatomiczna w 8 rozmiarach w wersji z zachowaniem więzadła krzyżowego w 16 rozmiarach; - część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności naścieranie , uniwersalna w 10 rozmiarach ; - wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie , mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach : 9, 10 , 12 , 14 , 17 , 20 , 23 mm; - proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych a także klinów i podkładek ; – powierzchnia protezy pokryta PMMA- substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego; -możlimżmożliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego; -rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami w 10 rozmiarach; - śródoperacyjne zgięcie stawu kolanowego 150 stopni; -instrumentarium umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej; - cement kostny z Gentamycyną. - system do odsysania typu PULSE LAVAGE - system do próżniowego mieszania cementu kpl. 80 Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom | m-c | 12 |  |  |  |
| 2. | Płytka w kształcie X, koniczyny, płyty proste i typu L, T – typu blokująco- kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śróstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokownych zmiennokątowych z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych ( w tym zmiennokątowych).Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2 Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/ 2,7 wprowadzonych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Materiał stal/ tytan. | szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego- typu blokująco- kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokownych zmiennokątowych z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych ( w tym zmiennokątowych).Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2 Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/ 2,7 wprowadzonych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. Płyty anatomiczne MPT – płyty w rozmiarach małym, średnim( zgięcie grzbietowe 0,5 i 10 stopni ) oraz dużym ( zgięcie grzbietowe 5 stopni ), długości 42, 52, 57 mm, śruby blokujące zmiennokątowe VA LCP średnicy 2,7 mm, samogwintujące, gniazdo gwiazdkowe. Płyta anatomiczna MTP – 2,4 / 2,7 mm, Hallux- Rigidus, śródstopie. Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej ( zgięcie grzbietowe 0 stopni ), długości 53 mm. Materiał stal/ tytan. | szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  | WAŻNE !!! DO JEDNEGO ZESPOLENIA PŁYTKĄ TRZEBA DODAĆ ŚREDNIO : - 5 – 7 ŚRUB LCP 2,7 mm LUB 2,4 mm; - 2 ŚRUBY KOROWE 2,7 mm lub 2,4 mm |
| 4. | Śruba blokująca zmiennokątowa średnicy 2,7 mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe. Długości 10 – 60 mm. Materiał stal/tytan. | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 5. | Śruba blokująca zmiennokątowa średnicy 2,7 mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe. Długości 10 – 60 mm. Materiał stal/tytan. | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 6. | Śruba blokująca zmiennokątowa średnicy 2,4 mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe. Długości 6 – 30 mm. Materiał stal/tytan. | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 7. | Śruba korowa średnica 2,4 mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe. Długość 6 – 30 mm. Materiał stal/ tytan. | szt. | 20 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty firmowe potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających prawidłowe  funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez / implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Data podpis i pieczęć wykonawcy

…………………………………………………………………