Kościan 03.09.2018 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Tel/fax 65525 0317/655120707

**Do**

**zainteresowanych przetargiem**

**znak sprawy SPZOZ.EPII.23.21.2018**

**Dotyczy:** Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową   
w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania   
SPZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia   
z dnia 26 czerwca 2012 roku.”

**Pytanie 1**

Po dokonanej wizji lokalnej na miejscu planowanych prac stwierdzono brak przygotowania ścian pod ułożenie płytek – brak części tynków na ścianach.  
Brak również pozycji „tynkowanie ścian” w kosztorysie.  
Proszę o podanie ilości tynków, które musza zostać wykonane przed położeniem płytek

**Odp.** W załączeniu dodatkowy kosztorys.

**Pytanie 2**   
 Proszę o podanie parametrów wykładzin.

**Odp**. Zgodnie z załącznikiem 7.34.

Zamawiający

……………………………….