Kościan 11.10.2018 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

znak sprawy SPZOZ.EPII.23.23.2018

###### Dotyczy: II dostawa endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Pytanie  1, dot. Pakietu nr  16, poz. 2:

Czy  Zamawiający  dopuści możliwość  zaoferowania  w  ww. pozycji implantu  kaniulowanego wkręcanago o niżej podanych wymiarach, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów:

- 3,5 mm x 15,8 mm,

- 4,75 mm x 19,1 mm,

- 5,5 mm x 19,1 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

………………………………………………