SPZOZ.EPII.23.27.2019

 Kościan 07.01.2019 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy : Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Kościanie.**

**Dotyczy**

**PAKIET nr 2:**

1. Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach 318mm × 274mm × 128mm?

Odp. Tak

1. Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ustawianiem pauzy alarmu na 1min., 2min., 3min., 5min., 10min., 15min.?

Odp. Tak.

1. Ad. 35. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tryby wyświetlania krzywej pletyzmograficzne - wypełnienie?

Odp. Nie.

1. Ad. 53. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym temperatury iniektatu od 0 do 27°C?

Odp. Tak

1. Ad. 54. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł gazów anestetycznych z czasem nagrzewania 45 s, z pomiarem częstości oddechowej 2-100 rpm, z opóźnieniem alarmu bezdechu: 10 ̴ 40 sek?

Odp. Nie

1. Ad. 56. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o moduł NMT?

Odp. Nie

1. Czy Zamawiający wymaga aby oferent posiadał autoryzację producenta na serwis oraz dystrybucję na terenie Polski? Dzięki temu Zamawiający zapewni szkolenie, obsługę i serwis przez dystrybutora autoryzowanego przez producenta.

Odp. Tak, wymaga.

………………………..

Zatwierdzam