SPZOZ.EPII.23.01.2019

 Kościan 09.01.2019 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy : dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych**

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane
z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń,
budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia,
odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z
przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi
mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR o długościach: 15 cm, 17 cm,
20 cm, 25 cm i 14 FR o długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do
wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na
ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla
promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 2:

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu
zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

………………………..

Zatwierdzam