SPZOZ.EPII.23.01.2019

Kościan 09.01.2019 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy : dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych**

Pytanie 1:  
Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane  
z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń,  
budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia,  
odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z  
przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi  
mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR o długościach: 15 cm, 17 cm,  
20 cm, 25 cm i 14 FR o długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do  
wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na  
ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla  
promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu  
zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

………………………..

Zatwierdzam