SPZOZ.EPII.23.01.2019

 Kościan 14.01.2019 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy : dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych**

Pytanie 1:

Pakiet zbiorczy, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami
prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za
pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12Fr lub 14FR o długości 15 cm, 20cm, 24
cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie
po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo
kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego
cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość
cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem
zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w
RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona
prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy
wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń,
odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla
maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr lub 14Fr i długościach:
15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach
sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla
promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego
wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm)
prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ' J' z znaczoną
długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, korek do wstrzykiwań,
dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik
prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka
identyfikująca pacjenta.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet?

Odp. Nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z Pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet?

Odp. Nie wyraża zgody.

………………………..

Zatwierdzam