SPZOZ.EPII.23.06.2019

Kościan  20.03.2019 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel / fax  65525 0317 / 655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

znak sprawy SPZOZ.EPII.23.06.2019

Dotyczy: Przeglądy, konserwacje i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej

dla

Samodzielnego Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej   w Kościanie

Pytanie 1

Czy dla Pakietu 2.31 (wagi) można zmienić kategorie Urządzeń na "B"

, gdyż autoryzacja producenta dla wag nie jest możliwa do zdobycia

przez jednego wykonawcę (jest 6 producentów wag)?

Odp. Uwzględniając uwagę Zamawiający zmienia kategorię urządzeń na ‘B’

Pytanie 2

Czy dla Pakietu 2.31 (wagi) punkt 14  Opisu przedmiotu zamówienia z

Siwz Zamawiający wymaga wykonywania podczas napraw lub przeglądu testów

bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 60601-1 lub PN-EN

62353, gdyż wagi do sieci podłączone są przez zasilacz 9 do 12 V,

niektóre wagi zasilane są bateriami a jeszcze inne to wagi mechaniczne

nie podłączone do sieci

Odp. Zgodnie z wymogami producenta.

Zamawiający

……………………………………………..