## Pakiet 2.1
Pakiet 2.1
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10
1 | MAMMOGRAF | LOARD M IV | HOLOGIC NVC / ODSV SOLUTIONS | A | 1 | 3
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.2
Pakiet 2.2
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10
1 | WYWOŁYWARKA RTG AUTOMATYCZNA | COMPACT 2 SX | PROTEC - GERMANY | A | 1 | 12
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.3
Pakiet 2.3
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | APARAT DO ZNIECZULANIA | FABIUS CE | DRAGER SIEMENS - NIEMCY | B | 1 | 6
2 | APARAT DO ZNIECZULANIA | FABIUS GS | DRAGER - NIEMCY | B | 1 | 6
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.4
Pakiet 2.4.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | URZĄDZENIE DO BADANIA SŁUCHU NOWORODKÓW | OTOREAD | INTERACOUSTICS A/S HEWELT PACKARD USA | A | 1 | 3
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich

## Pakiet 2.5.
Pakiet 2.5.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | DIATERMIA - ZESTAW Z OPCJĄ ZAMYKANIA NACZYŃ | LS VALLEYLAB | COVIDIENT- MEDILAB USA | A | 1 | 3
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5.czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.6.
Pakiet 2.6.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | KOLUMNA ENDOSPKOPWA Z WYPOSAŻENIEM W SZCZEGÓLNOŚCI W : MONITOR ; DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA ; SSA ;ŹRÓDŁO ŚWIATŁA;FIBEROSKOP; | AUTOCON 200 | KARL STORZ/ERBE ELEKTROMEDIZIN - NIEMCY | B | 1 | 3
2 | LAPAROSKOP - WIEŻA | ICF - 24052p | KARL STORZ/ERBE ELEKTROMEDIZIN - NIEMCY | B | 1 | 3
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.7.
Pakiet 2.7.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ARTROSKOP DO CHIRURGII BIOPOLARNEJ - ZESTAW |  | CONMED LINVATECK - USA | A | 1 | 3
2 | WIEŻA ARTROSKOPOWA |  | CONMED LINVATECK - USA | A | 1 | 3
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.8.
Pakiet 2.8.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | MEDYCZNY PANEL ZASILAJĄCO - OŚWIETLENIOWY | IS 500 OP-U | TRILUX MEDICAL - NIEMCY | B | 7 | 14
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.9
Pakiet 2.9.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CIPLARKA DO OGRZEWANIA PŁUNÓW INFUZYJNYCH - EM- TERM | 1D | EM- MED. KRAKÓW | A | 1 | 3
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.10
Pakiet 2.10.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STERYLIZATOR PAROWY | EUROPA B xp 24 | MEDICINE - WŁOCHY | A | 1 | 3
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.11.
Pakiet 2.11.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO BASENÓW | AF 2.60 P.G | AT-OS DESINFECION TECHNOLOGY - WŁOCHY | B | 4 | 12
2 | MYJNIA - DEZYNFEKTOR DO BASENÓW | AF 2.45 P.G. | AT-OS DESINFECION TECHNOLOGY - WŁOCHY | B | 3 | 6
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.12
Pakiet 2.12.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | MYJNIA - DEZYNFEKTOR DO BASENÓW | BP 100 HE | STEELCO - WŁOCHY | B | 1 | 3
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.13
Pakiet 2.13.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | MACERATOR | SOLO | HAIGHENGIWEERUNG - ANGLIA | B | 2 | 4
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.14.
Pakiet 2.14.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | TERMOMETR REJESTRATOR TESTO 174 | NTC | TESTO A.G. NIEMCY | B | 3 | 9
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.15.
Pakiet 2.15.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | WYWOŁYWARKA | typ 5272/100 | AGFA MAMORAY CLASSIC EOS | A | 1 | 12
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Certyfikat poświadczający wykonanie przeglądu przez autoryaowany serwis producenta.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.16
Pakiet 2.16.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STERYLIZATOR PAROWY z wbudowaną wytwornicą pary | HS6610EM-2 | GETINGE | A | 1 | 12
UMOWA OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OD 01.01.2020r DO 17.04.2022 r = 28 miesięcy
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.( nie później niż 48 godzin od zgłoszenia)
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych
Zleceniobiorca wykona odpłatnie przegląd urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta.
W ramach przeglądów w cyklu 3- miesięcznym będą wykonane czynności obsługowe i kontrolne przewidziane w instrukcji serwisowej dla przeglądu kwartalnego.
Wszelkie naprawy awaryjne wynikłe w okresie ważności niniejszej Umowy w okresach między przeglądami wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących
postój urządzenia, zostaną wykonane przez Zleceniobiorcę w ramach ustalonego wynagrodzenia, przystąpienie do naprawy nastąpi
nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki( podać numer tel., e-mail), co oznacza ocenę uszkodzenia i weryfikację niezbędnych
części do usunięcia usterki oraz rozpoczęcie naprawy.
Zleceniodawca uiści na rzecz Zleceniobiorcy miesięczną opłatę zryczałtowaną stanowiącą wynagrodzenie za wykonane prace konserwacyjne i naprawcze, koszty
delegacji i transportu dla dowolnej technicznie uzasadnionej liczby napraw.Wysokość opłaty = 1 / 28 wartości oferty.
Koszty materiałów, części użytych do napraw obciążają Zleceniodawcę i zostaną zafakturowane po wykonaniu usługi.
/ miejscowość, data /
/podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/
Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.¹

## Pakiet 2.17
Pakiet 2.17.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | TERMOMETR ELEKTRONICZNY Z CZUJNIKIEM ZEWNĘTRZNYM | CR 2032 | DOSTMANN - NIEMCY | B | 5 | 15
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych

## Pakiet 2.18
Pakiet 2.18.
L.p. | Nazwa sprzętu | Typ, model sprzętu | Producent | kategoria urządzenia | Ilość urządzeń | Szacunkowa ilość przeglądów wraz z oceną wszystkich urządzeń w okresie umowy | stawka VAT | Cena jadnostowa brutto czynności przeglądu, oceny i konserwacji ¹ | Łączny koszt brutto (kol.7 x kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | KOMORA LAMINARNA | KLVS - 1C | POLON - POZNAŃ | B | 1 | 3
Całkowity koszt - wartość brutto¹
Zakres czynności :
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów
technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi
zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis
wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
| 1. | W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie brutto zł za roboczogodzinę …………………………….
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
| 2. | Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
5. czas wykonania usługi………………………………..max 5 dni kalendarzowych