Załącznik nr 6

Parametry wymagane dla pieluchomajtek

| Wymagany parametr | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów; dołączyć do oferty w szczególności foldery/ ulotki/ katalogi / opisy. |
| --- | --- |
| Wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego) | *tak/ * nie |
| Ściągacze taliowe z przodu i tyłu oraz falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz pieluchy, zapobiegające wypadaniu zawartości oraz nie powodujące otarć w okolicy pachwin; | *tak/ * nie |
| Zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie | *tak/ * nie |
| Minimalne chłonności – pieluchomajtki dla dorosłych: M – min 1500 g, L - min 2600 g, XL – min 2600 g | *tak/ * nie |
| Minimalne chłonności dla pieluchomajtek do dzieci: - 2- 5 kg – 300 g - 8-18 kg – 600 g | *tak/ * nie |
| Pieluchomajtki dla noworodków muszą posiadać wycięcie na pępek | *tak/ * nie |
| Chłonność całkowita badana wg normy ISO 11948-1 lub równoważnej( chłonności potwierdzona oświadczeniem producenta | *tak/ * nie |

*- niepotrzebne skreślić

Uwaga: wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków

………………….., data…………….	Podpis Wykonawcy