Pakiet 3.3B

- Podłoża chromogenne pojedyncze i dwudzielne na płytkach Petriego.

- krążki i odczynniki diagnostyczne

- barwniki do metody Grama

- krążki do oznaczania lekowrażliwości

- planowane zużycie na 36 miesiące

Tab. I

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie |  | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Podłoże chromogenne do posiewu moczu identyfikujące E.coli, KESC,Proteae\ Columbia CNA agar z 5 % krwi baraniej | Podłoże dwudzielne | 6 000 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże chrom agar Orientation identyfikujące E.coli, KESC, Proteae |  | 1 500 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże M-H z krwią końską i NAD |  | 240 | płytek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymogi konieczne do płytek chromogennych

- Trwały nadruk  z nazwą płytki na dnie płytki

- Płytki o średnicy 90 mm

- Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu

- Numer serii na płytce

- Godzina rozlania na płytce

- Data ważności ( przydatności ) na płytce

- Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne

- Płytki pakowane po 10\20 sztuk

- Płytki pakowane w folię termokurczliwą

- Termin ważności :podłoża  minimum 8-10 tygodni

- Termin realizacji max.7 dni

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o wybrane próbki zaoferowanych produktów

Ogólna charakterystyka pożywki ( dołączyć na wezwanie zamawiającego )

- zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki

- pH pożywki

- opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

- barwa kolonii

- obecność substancji wzbogacających lub hamujących

Wymagane dokumenty wraz z dostawą:

- świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu

- dołączyć wraz z dostawą świadectwo kontroli jakości:

      - nazwa producenta i nazwa produktu

      - nr serii

      - data produkcji i ważności

      - skład pożywki

      - ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność )

      - charakterystyka mikrobiologiczna ( ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )

- Ulotki- kolorowe zdjęcia  wyrosłych kolonii ( nie będą uwzględniane zdjęcia czarno-białe dołączyć na wezwanie zamawiającego)

2 . Krążki i odczynniki diagnostyczne

Tab. II

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie |  | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Krążki do różnicowania S.pneumoniae |  | 250 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Krążki z czynnikiem XV |  | 250 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Krążki z czynnikiem V |  | 250 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Krążki do róznicowania Enterococcus i Streptococcus |  | 125 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Krążki do róznicowania Neisseria i Moraxella |  | 125 | Szt |  |  |  |  |
| 6 | Krążki do wykrywania beta-laktamazy |  | 250 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik do oznaczania oxydazy ( w płynie) | Fiolki po max 0,5 ml | 250 | Oznaczeń |  |  |  |  |
| 8 | Dezoksycholan sodu | Fiolki po max 0.5 ml | 125 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 9 | Testy do wykrywania indolu | Fiolki po max 0.5 ml | 250 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 10 | Krążki jałowe białe | Fiolki pakowane po 50 sztuk | 2 500 | krążków |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymagania konieczne do krążków i odczynników diagnostycznych

    - Krążki pakowane w fiolki po 50 szt lub 100 szt ze środkiem pochłaniającym wilgoć

    - wyraźne symbole na krążku

    - Termin ważności minimum rok

    - Wskazania dotyczące warunków przechowywania

    - Opis metody i sposób wykonania testów w języku polskim

    - maksymalny czas wykonania testu do 10 minut dotyczy oksydaza, ß-laktamaza

Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego

  - kopia oryginału certyfikatu jakości

  - dokumenty potwierdzające w\w wymagania

Wymagania dodatkowe na wezwanie zamawiającego

- ISO 9001 oraz 13485

3.  Barwniki do metody Grama

Tab. III

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie |  | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama | Opakowanie jednostkowe do 500 ml | 8 | zestawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymagania konieczne:

- Załącza na wezwanie zamawiającego katalogi w j.polskim opisujące szczegółowo właściwości zestawów odczynnikowych i metodykę wykonania  metodą manualną

- Odczynniki do barwienia gotowe do użytku w zamkniętych pojemnikach o pojemności max.500 ml

    - Termin ważności min 12 miesięcy

    - czas barwienia do 5 minut

Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiajacego:

- Deklaracja zgodności

- Dokumenty potwierdzające w\w wymagania

4.Krążki do oznaczania lekowrażliwości

Tab. IV

| L.p. | Nazwa |  |  |  | Wielkość opakowania |  | zamówienie |  |  | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ilość |  | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1 | Krążki do lekowrażliwości wg zapotrzebiowania |  |  | 1x50 |  |  |  | 250 | opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymagania konieczne do krążków antybiotykowych:

    - Krążki od jednego producenta

    - Fiolki z krążkami (fiolka 50 szt) pakowane oddzielnie w hermetyczne  zamknięte opakowanie

    - Do każdej fiolki dołączony środek higroskopijny

    - Na każdym krążku umieszczona jest jego nazwa w formie skróconej wg nomenklatury CLSI/EUCAST

    - Krążki mają niezmienne  wyraźne symbole po obu stronach (skrót międzynarodowej nazwy) oraz jego stężenie w ug

    - Na każdej fiolce data ważności i numer serii

    - Krążki o średnicy 6 mm

    - Terminy ważności krążków – minimum 24 miesiące licząc od daty dostarczenia zamawiającemu ( krążki do antybiogramów )

Wymagane dokumenty dostarczyć na wezwanie zamawiającego:

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

- Aktualne wytyczne CLSI\EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji

- Certyfikat na krążki musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem

- Dokumenty potwierdzające w\w wymagania

- ISO 9001 oraz 13485

Wymagania do pakietu 3

- wszystkie składowe od jednego dostawcy

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 3.3B

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….