PAKIET 3.4B
Podłoża mikrobiologiczne gotowe w probówkach,  transportowo-wzrostowe oraz  podłoża do przechowywania szczepów kontrolnych i badanych
planowane zużycie na 36 miesięcy 

	lp
	Nazwa 
	Wielkość opakowania/cecha
	ilość
	Jednostka miary
	Ilość opakowań
	Cena brutto opakowania zl
	Wartość brutto zł
	Producent , kraj, Nr katalogowy

	1
	Bulion mózgowo-sercowy
	Probówka szklana
	300
	szt
	
	
	
	

	2
	Podłoże  agarowe Cliglera 
	Skos agarowy
	150
	szt
	
	
	
	

	3
	Selenite F Bulion 
	Probówka szklana
	1 800
	szt
	
	
	
	

	4
	Bulion Todd-Hewitta do izolacji Streptococcus
	Probówka szklana
	1 800
	szt
	
	
	
	

	5
	Bulion do hodowli Trichomonas vaginalis
	
	300
	szt


	
	
	
	

	6
	Agarki amerykańskie
	Słupek agarowy
	150
	szt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	x
	razem
	*
	x


*przenieść do formularza ofertowego
Wymagania konieczne:

1 Termin ważności min 22 tygodnie od chwili dostarczenia do laboratorium ( np.SF)

2 Podłoża w probówkach szklanych z zakrętką
3 Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej z wyjątkiem Bulionu SF
4 Probówki płaskodenne z nadrukiem nazwy podłoża

5 skosy agarowe powinny być gładkie

6 kolor pożywki powinien zachować swoje cechy przez okres ważności pożywki

            Wymagane dokumenty załączyć z dostawą:

1 Świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji proces

2 Dołączyć wraz z dostawą( świadectwo kontroli jakości:, nazwa producenta i nazwa produktu, nr serii, data ważności, skład pożywki, ogólna charakterystyka pożywki 

· Charakterystyka mikrobiologiczna ( oznaczenie selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )

Wymagania dodatkowe:

· termin realizacji zamówienia max.7 dni

· możliwość zamówienia przez telefon, fax-em lub droga mailową

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ): 

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 3.4B

	Kryterium oceny 
	Oznaczenie
	Waga

	Cena brutto
	CB
	60%

	Termin Dostawy
	TD
	20%

	Realizacja reklamacji
	RREK
	20%


Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

           CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.  

Data i podpis wykonawcy 

……………………………….
1

