PAKIET 3.5B

Szczepy wzorcowe

planowane zużycie na 36 miesięcy

| lp | Nazwa | Wielkość opakowania/cecha | ilość | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | E.coli ATCC 25922 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | Liofilizowane krążki lub wymazówka | 3 | Opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x | razem | * | x |

Wymagania konieczne do szczepów wzorcowych:

    - Termin przydatności do użytku min  12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium

    - Temperatura przechowywania od -20 do

+8 stopni Celsjusza

    - Opakowanie liofilizowane zawiera 10  lub 25 sztuk krążków

    - Wymazówki pakowane po max 2 sztuki

    - W załączeniu przy dostawie instrukcje przechowywania,  ożywiania i pasażowania szczepów

Załączyć na wezwanie zamawiajacego:

- ISO 9001 oraz 13485

- Certyfikat CE

Wymagania dodatkowe:

- możliwość zamówienia przez telefon, fax-em lub droga mailową

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.5B

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….