Pakiet 3.9B
Szybkie testy
planowane zużycie na 36 miesięcy 

	L.p.
	Nazwa
	Cecha dodatkowa towaru
	zamówienie
	Ilość opakowań
	Cena brutto opakowania zl
	Wartość brutto zł
	Producent , kraj, Nr katalogowy

	
	
	
	Ilość 
	Jednostki miary
	
	
	
	

	1
	Test immunochromatograficzny kasetkowy  do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w kale 
	Opakowanie max 10 testów

Czułość i swoistośc  >99%

Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów.

Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną 

Każda kasetka pakowana w osobna kopertkę
	300
	oznaczeń
	
	
	
	

	2
	Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylorii w kale


	Opakowanie 20 testów

Czułość i swoistość testu 100% w stosunku do referencyjnej metody endoskopowej

Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów.

Każda kasetka pakowana w osobną kopertkę
	600
	oznaczeń
	
	
	
	

	3
	Test immunochromatograficzny, kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenu RSV i adnowirusa w próbkach z nosogardła (z wymazów, popłuczyn lub aspiratów z nosogardła)


	Opakowanie max 20 testów

Czułość minimum 95% i swoistośc  >99%

Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, sterylne wymazówki do pobrania materiału oraz kontrolę dodatnią RSV i  kontrolą dodatnią Adenovirusa w postaci wymazówek

Materiał dozowany do jednej studzienki, oddzielne pola reakcyjne dla każdego wirusa

Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę.
	300
	oznaczeń
	
	
	
	


	4
	Testem immunochromatograficzny kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenów norowirusów,  rotawirusa i adenowirusa w próbkach kału


	Opakowaniemax  10 testów

Czułość minimum 96,3 % dla rotawirusów
Czułość  minimum  98,8 % dla adenowirusa
Czułość  minimum  97,9 % dla norowirusa

Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów.

Oddzielne pola reakcyjne dla każdego wirusa.

Osobne linie dla genogrupy 1 i 2 norowirusa

Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę.
	1 500
	oznaczeń
	
	
	
	

	5
	Testem immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococcus z grupy A w wymazach z gardła


	Opakowanie max20 testów

Czułość minimum 97,6% i swoistość  minimum 97,5%

Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, wymazówkę kłaczkową oraz kontrolę dodatnią.

Test przebadany na brak reakcji krzyżowych z minimum 30 drobnoustrojami.

Test przebadany na brak inerferencji ze strony minimum 6 środków na kaszel i płynów do higieny jamy ustnej

Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę.
	300
	oznaczeń
	
	
	
	

	6
	Testem immunochromatograficzny kasetkowy do jakościowego wykrywania wirusów grypy typu A i B w wymazach z  nosogardła
	Minimalna czułość 99% dla grypy A i 97,7% dla grypy B. 

Minimalna swoistość 98,9 % dla grypy A i 99 % dla grypy B.

Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, sterylne wymazówki flokowane do pobrania materiału , probówki ekstrakcyjne oraz statyw

Test przebadany na brak reakcji krzyżowych z minimum 20 drobnoustrojami.

Kontrole dodatnie i ujemne w zestawie

Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę.
	900
	oznaczeń
	
	
	
	

	7
	Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania Campylobacter


	Opakowanie max 10 testów

Czułość i swoistość minimum 99% 

zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów

Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę.
	180
	oznaczeń
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	razem
	*
	


*przenieść do formularza ofertowego
Warunki konieczne:

· Możliwość telefonicznego, faksem, e-mailem złożenia zamówienia

Warunki dodatkowe wymagane
	1
	Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2010 r.nr 107 poz 679)

	2
	Na wezwanie zamawiającego przedstawić: aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu

	3
	Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12.01.2011.w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.Uz dnia 2011 nr 16 poz75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.

	4
	Pakiet jest niepodzielny i stanowi jedną całość

	5
	Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy uloteki/instrukcje używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia

	6
	Wraz z dostawą dołączyć :Metodykę wykonania  w języku polskim

	7
	Wraz z dostawą dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku j wraz z pierwszą dostawą odczynników

	8
	Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru”

	9
	Trwałość odczynników min 6 miesięcy

	10
	Gotowy zestaw do wykrywania  antygenu Giargia lamblia w kale zawiera  buteleczki z buforem i aplikatorem. Na każde pojedyncze oznaczenie przypada  1 buteleczka z buforem i 1 aplikator.

Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną


Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ): 

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 3.9B

	Kryterium oceny 
	Oznaczenie
	Waga

	Cena brutto
	CB
	60%

	Termin Dostawy
	TD
	20%

	Realizacja reklamacji
	RREK
	20%


Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

           CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.  

Data i podpis wykonawcy 

……………………………….
