Pakiet nr 3.1.2 Zestaw do gazometrii (36 miesięcy)
l.p	Nazwa		Cecha dod. towaru	Zamówienie		Ilość opakowań	Nr katalog. / producenta	Cena brutto opakowania / (zł)	Wartość / brutto (zł)	Producent / Kraj
				Ilość	j.miary
1	Zestaw do gazometrii: wszystkie elementy kompatybilne	Kapilary do gazometrii z tworzywa sztucznego	Pakowane w pojemnik ochronny, w kształcie walca. / Średnica 2,05 mm / długość 70-100 mm / max.poj. 70 -100 ul / wypełnienie: sucha heparyna litowa, zbalansowana 70 IU/ml	4000	szt
		Zatyczki do kapilar	Kompatybilne do zestawu
		Mieszadła do w/w kapilar
2	Magnes do mieszania krwi wewnątrz kapilary		Magnes z uchwytem do mieszania	40	szt

I. Inne wymagane parametry dodatkowe . Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
lp	Dodatkowe parametry	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”;niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia stawiane wymagania .
1	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiedni Certyfikat dopuszczający wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne .	TAK
2	Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) - odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w art. 23 ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako normę, zharmonizowanymi z dyrektywą lub oświadczenie o ich posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego.	TAK
3	Katalog/karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanego produktu wraz z nazwą producenta i numerem katalogowym z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą.	TAK
4	Oświadczenie o następującej treści: "Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie 10 próbek oferowanego asortymentu z pozycji 1 pakietu, oraz 1 szt. asortymentu z pozycji 2 pakietu celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ". Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji z pakietu dotyczą.	TAK
5	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Każda dostawa (na koszt Wykonawcy).Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email / Proszę podać osobę do kontaktu
5	Data ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.	TAK
6	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość.	TAK

II. Parametry oceniane:
Kryterium oceny:	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy / 1. Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowany oferowany asortyment spełnia stawiane wymagania .
Dostawa na cito (1 dzień)	20pkt- tak / 0- pkt - nie
Czas rozpatrzenia reklamacji (3 dni)	10pkt – tak / 0- nie
Ocena zgodności oferowanego asortymentu z zapisami SIWZ na podstawie testu załączonych próbek.	10pkt- tak / 0- pkt - nie

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.1.1
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :
PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.
….................................................................................................

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy