| Pakiet nr 3.2 Szybkie testy (36 miesięcy) |  |
| --- | --- |
| l.p | NAZWA BADANIA/METODA | Cecha dod. towaru | Zamówienie | Ilość opakowań | Nr katalog. producenta | Cena brutto opakowania (zł) | Podatek VAT ( %) | Wartość brutto (zł) | Producent / Kraj |  |
|  |  |  | Ilość | j.miary |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy na krew utajoną w kale Czułość analityczna 30ng/ml | Opakowanie 50 testów Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów (bufor+kasetka) Każda kasetka pakowana w osobna kopertkę. | 800 | ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test immunochromatograficzny kubkowy do jednoczesnego wykrywania środków uzależniających i ich metabolitów w moczu-test 10 parametrowy . Opis czułości i parametrów- parametry oceniane | Opakowanie 25 testów Każda test pakowany w osobną kopertkę | 450 | ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test immunochromatograficzny zanurzeniowy do jednoczesnego wykrywania środków uzależniających i ich metabolitów w moczu-test 4 parametrowy . Opis czułości i parametrów- parametry oceniane | Opakowanie 25 testów Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów. Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę. | 200 | ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

I. Inne wymagane parametry dodatkowe . Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

| lp | Dodatkowe parametry | Wymagane | Odpowiedź Wykonawcy: 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”;niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE. 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane testy spełniają stawiane wymagania. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiedni Certyfikat dopuszczający wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne . | TAK |  |
| 2 | Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) - odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w art. 23 ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako normę, zharmonizowanymi z dyrektywą lub oświadczenie o ich posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
| 3 | Katalog/karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanego produktu wraz z nazwą producenta i numerem katalogowym z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą. | TAK |  |
| 5 | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia. | TAK |  |
| 6 | Metodyka wykonania w języku polskim w każdym odczynniku | TAK |  |
| 7 | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku j wraz z pierwszą dostawą odczynników | TAK |  |
| 8 | Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru” | TAK |  |
| 9 | Gotowy zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale zawiera buteleczki z buforem i aplikatorem. Na każde pojedyncze oznaczenie przypada 1 buteleczka zawierająca bufor i 1 aplikator. Test można stosować bez konieczności specjalnej diety. | TAK |  |
| 10 | Wymagane parametry /czułości analityczne dla pól wykrywających substancje uzależniające podano w tabeli dotyczącej kryterium oceny oferty. | TAK |  |
| 11 | Data ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy. | TAK |  |
| 12 | Zamawiający wymaga w zakresie punktu 3, po 3 szt. testu w celu sprawdzenia zgodności oferowanego asortymentu z SIWZ. | TAK |  |
| 13 | Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia. | TAK | Proszę podać nr fax lub email do zamówień Proszę podać osobę do kontaktu Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji |
| 13 | Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość. | TAK |  |

II. Parametry oceniane:

| Parametry oceniane: czułość analityczna dla składowych testu do wykrywania narkotyków w moczu | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy: 1.Potwierdzenie spełnienia warunku – proszę wypełnić „TAK”; niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. 2.Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane testy spełniają stawiane wymagania . |
| --- | --- | --- |
| amfetamina (czułość analityczna: min 1000ng/ml) | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| barbirturany (czułość analityczna min. 300 ng/ml), | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| benzodiazepiny (czułość analityczna min.300 ng/ml), | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| kokaina (czułość analityczna min. 300ng/ml), | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| metadon (czułość analityczna min. 300ng/ml), | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| THC (czułość analityczna min. 50ng/ml), | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| TCA (czułość analityczna min. 1000ng/ml), | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| Ekstaza (czułość analityczna min.500 ng/ml), | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| Morfina ( czułość analityczna min. 300 ng/ml) | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| Metamfetamina (czułość analityczna min.1000 ng/ml) | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |

III. Parametry oceniane:

| Kryterium oceny : czułość analityczna dla składowych wykrywających substancje uzależniające w moczu | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy: 1.Potwierdzenie spełnienia warunku – proszę wypełnić „TAK”; niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. 2.Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane testy spełniają stawiane wymagania . |
| --- | --- | --- |
| K2 Spice(czułość analityczna: min 25ng/ml) | TAK-2 pkt NIE-0 pkt |  |
| AB-PINACA(czułość analityczna min. 10 ng/ml), | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| Metkatynony (czułość analityczna min.500 ng/ml), | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |
| MetylenoDioksyPiroValeron (czułość analityczna min. 300ng/ml). | TAK-2pkt NIE-0pkt |  |

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 3.1.4

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60,00% |
| Parametry oceniane | PO | 40,00% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Parametry oceniane :

PO=(Po / 28) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy

……………………………….