Pakiet nr 3.3.2 Odczynniki oraz asortyment do badania nasienia (36 miesiące)
l.p	Nazwa	Cecha dod. towaru	Zamówienie		Ilość opakowań	Nr katalog. / producenta	Cena brutto opakowania / (zł)	Podatek / VAT / (%)	Wartość / brutto (zł)	Producent / Kraj
			Ilość	j.miary
1.	Zestaw odczynników do barwienia nasienia wybarwiający poszczególne elementy spermatocytu ( akrosom, główka, wstawka, witka) na różne odcienie koloru niebieskiego.	Odczynnik dwuskładnikowy: / utrwalacz oraz niebieski odczynnik barwiący. / Pojemność: 250 ml / Pozwalający na szybkie barwienie. / Do oceny w mikroskopie świetlnym.	4	op
2	Zestaw odczynników pozwalający na rozróżnienie plemników żywych od martwych.	Plemniki żywe wybarwiane są na kolor niebieski, a martwe na kolor czerwony. / Zestaw składa się z dwóch fluorescencyjnych barwników. / Do oceny w mikroskopie świetlnym.	4	op
3	Komora Maklera	Komora do analizy koncentracji nasienia i ruchliwości plemników w rozcieńczonych i nierozcieńczonych próbkach nasienia. / Komora wielokrotnego użytku o głębokości 10 μm.	1	szt
					RAZEM

I. Parametry wymagane- niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
lp	Dodatkowe parametry	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”;niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowany asortyment spełniają stawiane wymagania .
1	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiedni Certyfikat dopuszczający wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne .	TAK
2	Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) - odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w art. 23 ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako normę, zharmonizowanymi z dyrektywą lub oświadczenie o ich posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego.	TAK
3	Katalog/karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanego produktu wraz z nazwą producenta i numerem katalogowym z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą.	TAK
4	Metodyka wykonania w języku polskim	TAK
5	Zamawiający wyga dostarczenia kart charakterystyki wraz z pierwszą dostawą.
6	Data ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy.	TAK
7	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
8	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość.	TAK

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu (3- 7 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.3.2
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60%
Termin Dostawy	TD	20%
Realizacja reklamacji	RREK	20%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
CB= (CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :
TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.
Realizacja reklamacji
RREK = (RREK min / RREK ofer ) x 20 % x100 pkt.
Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

….................................................................................................

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy