## Arkusz1
	Pakiet nr 3.15 formularz asortymentowo-cenowy

Lp.	Opis badania	Nazwa odczynnika	Nr katalog.	Liczba badań/ 36 miesięcy		Koszt jednego oznaczenia	Wielkość opak.	Ilość opak. Na 36 miesięcy	cena jednostkowa brutto/op	podatek VAT( %)	Wartość brutto zamówienie podstawowe zł	wartość brutto opcji zł
				Zamówienie podstawowe	Opcja
I.	Grupa krwi
1	Pełne oznaczenia grupy krwi: / (A-B-D(VI-)-D(inny klon) wraz z badaniem izoaglutynin grupowych (A1-B), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.			9600	6 400
2	Zestaw krwinek wzorcowych do grupy: A1-B			9600	6 400
II.	Badanie przeglądowe przeciwciał w PTA-LISS przy grupach krwi
5	Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS			3840	2 560
6	Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS)			3840	2 560
III.	Próba zgodności
7	Próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji)			10800	7 200
8	Potwierdzenie antygenów grupy krwi biorcy: A-B-D (VI- lub +)			8400	5 600
10	Potwierdzenie antygenów grupy krwi dawcy: A-B-D VI+ dla dawców			10800	7 200
11	Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS			8400	5 600
12	Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS)			8400	5 600
IV.	Bezpośredni test antyglobulinowy
13	BTA			360	240
V.	Odczynniki dodatkowe i materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach)
14	Materiały do zewnętrznej kontroli jakości IHIT 1 raz na każdy kwartał roku, przez czas trwania umowy.
15	Materiały do codziennej kontroli jakości (kontrola wewnątrzlaboratoryjna) – 2 razy na dobę (co 12 godzin grupa krwi pełna oraz przeciwciała odpornościowe).					36 mies.				0
VI.	Inne wymagane przez producenta (wypełnia Wykonawca w zależności od potrzeb)
17	etykiety do drukowania kodów paskowych dawców				jeśli wymagane
VII.	Dzierżawa
18	Dzierżawa: dwóch stacji roboczych oraz dwóch drukarek kodów kreskowych, nie gorszych niż model Zebra wraz z programem do obsługi pracowni serologii oraz banku krwi umożliwiającym prowadzenie dokumentacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Połączenie dwukierunkowe systemu z analizatorem.					36 mies.				0
19	Dzierżawa urządzenia do rozmrażania osocza , do 6 worków jednocześnie wraz z modułem do mieszania płytek krwi, ups oraz drukarką protokołów). Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, nierekondycjonowane. Model nie gorszy niż Sahara Maxiterm.					36 mies.				0
20	Dzierżawa systemu składającego się z automatycznego analizatora wraz z stołem, manualnego systemu back-up w postaci wirówko-inkubatora, pipety multidozującej, statywu do probówek i kart.					36 mies.				0
						suma
					razem brutto zakres podstawowy i opcja przenieść do formularza ofertowego
					razem netto zakres podstawowy i opcja przenieść do formularza ofertowego

	Zamawiający nie wymaga zaoferowania produktów powszechnie dostępnych w laboratorium takich jak woda destylowana i sól fizjologiczna

						data i podpis osoby uprawnionej po stronie Wykonawcy
						…...........................................................................................................