SPZOZ.EPII.23.18.2019

Pakiet nr 6

System  cementowania

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płatne użyczenie na czas niezbędny do przeprowadzenia zabiegu systemu urządzeń i instrumentariów | Ilość zabiegów | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Tymczasowe spacery biodra: silikonowa sterylna forma do wypełniania cementem kostnym w różnych rozmiarach składająca się z trzech elementów : trzpienia, głowy i adaptera. Trzpienie w wielkości 9, 11, 13, 15 i 17 mm, głowy w 5 rozmiarach od min. 48 mm do min. 64 mm ze skokiem co 4 mm oraz 3 wielkości adapterów. | Szt. | 2 |  |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | X | X | RAZEM |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO | X |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi, foldery lub inne firmowe dokumenty  potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do płatnego użyczenia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu .

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór wyrobów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie od 24 h do 48 h ( parametr oceniany ) od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się odpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu,

Data podpis i pieczęć wykonawcy

…………………………………………….