SPZOZ.EPII.23.18.2019
Pakiet 8 
Endoprotezy stawu kolanowego

	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Podatek VAT %
	Wartość brutto


	Uwagi

	     1
	Dzierżawa  niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	m-c
	12
	
	
	
	

	    2
	ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO

- endoproteza cementowa kłykciowa;

- część udowa z chromokobaltu  , anatomiczna w 8 rozmiarach  w wersji z zachowaniem więzadła krzyżowego w 16 rozmiarach;

- część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności naścieranie , uniwersalna w 10 rozmiarach ;

- wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie , mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach  : 9, 10 , 12 , 14 , 17 , 20 , 23 mm;

- proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych a także klinów i podkładek ;

– powierzchnia protezy pokryta PMMA- substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego;

-możlimżmożliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego;

· -rzepka w całości wykonana z polietylenu  o zwiększonej odporności na ścieranie  z trzema bolcami w 10 rozmiarach;

- śródoperacyjne zgięcie stawu kolanowego 150 stopni;

-instrumentarium umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej 

 techniki operacyjnej;

 - cement kostny z Gentamycyną.

- system do odsysania typu PULSE LAVAGE

- system do próżniowego mieszania cementu


	kpl.
	80
	
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	3
	ENDOPROTEAZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO

-endoproteza cementowa, kłykciowa;

-część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach;

-część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, uniwersalna, w 10 rozmiarach;

-wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie , mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach  : 9, 10 , 12 , 14 , 17 , 20 , 23 mm;

-powierzchnia protezy pokryta PMMA- substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego;

-rzepka w całości wykonana z polietylenu  o zwiększonej odporności na ścieranie  z trzema bolcami w 10 rozmiarach;

-zarówno w części udowej jak i piszczelowej istnieje możliwość użycia przedłużek, klinów i podkładek umocowanych śrubami;

-kliny i podkładki pokryte PMMA wspomagającą adhezję cementu

-przedłużki rewizyjne w wersji prostej i offset
	kpl.
	5
	
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	
	
	x
	x
	RAZEM


	
	
	

	
	                                                                                                                                RAZEM   WARTOŚĆ  NETTO
	X
	X
	              X
	  X
	
	


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty firmowe wraz z  bezpłatną próbką produktu potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie od 24 h do 48 h ( parametr oceniany ) od dostarczenia faksem karty zużycia implantu , 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatnie kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu tym dostarczy opaskę pneumatyczną  o następujących parametrach :
	L.p.
	Wymagane parametry i warunki
	Wartości wymagane /graniczne
	Oferowane parametry

	                                                                                                                                                 Opaska pneumatyczna

	1.
	Aparat do operacji w niedokrwieniu:

- możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek ,
	tak
	

	2.
	Awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji ,
	tak
	

	3.
	Wewnętrzny elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji  ,
	tak
	

	4.
	Możliwość operacji w bloku Biera 
	tak
	

	5.
	Możliwość zastosowania sterylnych opasek jednorazowych  w przypadku konieczności operowania nosicieli wirusa HIV i żółtaczki 
	tak
	

	6.
	Ostrza oscylacyjne
	tak
	


                                                                                                                                                                      Data podpis i pieczęć wykonawcy

                                                                                                                                                ………………………………………………
