SPZOZ.EPII.23.18.2019

Pakiet 11

|  | Śruby kaniulowane |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Uwagi |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Śruby kaniulowane średnica 3,0 mm. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,0 mm. Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,1 mm dla śruby 3,0 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Śruby kaniulowane z krótkim gwintem samotnące, gniazdo śrubokręta krzyżowe, długość od 8 mm do 30 mm ze skokiem co 1 mm i od 30 do 50 mm ze skokiem co 2 mm Śruby kaniulowane z długim gwintem, samotnące, gniazdo śrubokręta krzyżowe, długość od 14 do 30 mm ze skokiem co 1 mm i od 30 do 50 mm ze skokiem co 2 mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal | szt. | 20 |  |  |  | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom str. ………………………… |
| 3 | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 3 mm. Materiał stal | szt. | 10 |  |  |  | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom str. ………………………… |
| 4 | Śruby kaniulowane średnica 4,5 mm .Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,4 mm. Śruby samogwintujące i samotnące , kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie pod drucie Kirschnera o średnicy 1,6 mm wsteczne nacięcie na gwincie ułatwiające usuniecie , głowa śruby o zmniejszonym profilu- spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm. Śruby kaniulowane z krótkim i pełnym gwintem, długość od 20 do 56 mm ze skokiem co 2 mm, od 56 do 80 mm ze skokiem co 4 mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal. | szt. | 20 |  |  |  | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom str. ………………………… |
| 5 | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 3,0 mm. Materiał stal | szt. | 10 |  |  |  | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom str. ………………………… |
| Razem |  |  |  |
|  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz na wniosek zamawiającego bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu . Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn na sali operacyjnej, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie od24 h do 48 h ( parametr oceniany ) od dostarczenia faksem karty zużycia, Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu |
|  |  |  |  |  | ....................................................................... |
|  |  |  |  |  | Data podpis i pieczęć wykonawcy |