Kościan , 06.08.2019 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

modyfikacja pakietu 13 oraz pakiet 6B

znak sprawy SPZOZ.EPII.23.17.2019

- Skorygowano formularza 3.13. dodano w pozycji 22 pakietu wapń.

- W pakiecie 6B w Tab. I ulega zmianie  w poz. 1:

Jest: „Podłoże dla dorosłych bez neutralizatora antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych”

Winno być: „Podłoże dla dorosłych z neutralizatorem antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych.

W wymaganiach dotyczących analizatora do automatycznej identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów Tab. II warunki serwisowe

Jest:”c) przeglądy serwisowe muszą być przeprowadzone zgodnie z wymogiem instrukcji obsługi aparatów (min. 1 raz w roku)”,

Winno być: c) przeglądy i naprawy  serwisowe bezpłatne. Przeglądy  muszą być przeprowadzone zgodnie z wymogiem instrukcji obsługi aparatów (min. 1 raz w roku)”.

Jednocześnie Zamawiający informuje , że  wszelkie koszty naprawy dzierżawionych aparatów i urządzeń oraz ich  przeglądów serwisowych zgodnie z instrukcjami producentów ponosi w trakcie obowiązywania umowy wykonawca, stosownie do zapisu w projekcie umowy §1 pkt 9.

Zamawiający zamieszcza na stronie obowiązujący formularz asortymentowo – cenowy pakietu 13 pod nazwą „pakiet 3.13. obowiązujący oraz pakietu 6B  pod nazwą „pakiet 3.6B. obowiązujący”

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986)

Zamawiający

…………………..