Pakiet 3.6B

- Analizator  wraz z materiałami do posiewu krwi i płynów  ustrojowych

- Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów

- podłoża agarowe do hodowli i lekowrażliwości

planowane zużycie na 36 miesięcy

I. Analizator  wraz z materiałami do posiewu krwi i płynów  ustrojowych planowane zużycie na 24 miesiące

Tab. I

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zł | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Podłoże dla dorosłych z neutralizatorem antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych |  | 1 200 | butelki |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże dla dorosłych z neutralizatorem antybiotyków do hodowli bakterii beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych |  | 1 200 | butelki |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże pediatryczne z neutralizatorem antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych |  | 600 | Butelki sztuk |  |  |  |  |
| 4. | Dwustronne igły do przesiewania próbek dodatnich |  | 900 | szt |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa |  | 36 | m-cy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymogi konieczne:

Tabela warunków kwalifikujących

Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu

Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach krwi pobranych u dzieci-(0.5-3 ml.) dołączyć materiały informacyjne producenta na wezwanie zamawiającego

Możliwość hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pobranych u pacjentów poddanych antybiotyko-terapii (podłoża z substancjami hamującymi działanie antybiotyków (pozbawione czynników mających wpływ na barwienie preparatów metodą Grama)

Hodowla bakterii i grzybów na jednym podłożu

Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej ,sygnał dźwiękowy i świetlny

Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej, niewrażliwość podłóż na czynniki zewnętrzne

Możliwość przechowywania butelek po pobraniu materiału do badań do 24 godzin w temperaturze pokojowej

Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymywanie stabilnej temperatury

Posiewy krwi i płynów ustrojowych poparte metodyką producenta

Aparat posiada max. 60 miejsc pomiarowych .

Możliwość wizualnej oceny próbki na wstępie- zmiana zabarwienia sensora na dnie butelki

Butelki plastikowe, nietłukące się, zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu z dodatniej butelki posiewu krwi

Długi termin ważności podłóż min. 6 m-cy

W zestawie UPS

Dołączona instrukcja w języku polskim

Serwis w okresie obowiązywania umowy. Czas reakcji serwisu-48 godzin od momentu zgłoszenia, koszt przeglądy pokrywa dostawca

Wymagania dotyczące serwisu

1.Zapewnienie przez okres dzierżawy bezpłatnej obsługi serwisowej oferowanego aparatu wraz z dodatkowym wyposażeniem, w tym uwzględniającej koszty napraw,

wymiany podzespołów, okresowych przeglądów technicznych (minimum  1 przegląd rocznie) zakończonych wydaniem raportu serwisowego potwierdzającego sprawność aparatu

2.Czas oczekiwania na serwis -max 48 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego. Obsługa serwisowa działa  przez 365 dni w roku.

3.W przypadku awarii urządzenia, której usunięcie u zamawiającego jest niemożliwe, wykonawca dostarczy w ciągu 48 h, na czas naprawy, zapewnia urządzenie zastępcze pracujące na tych samych odczynnikach i materiałach eksploatacyjnych.

II. Analizator do ( automatycznej) identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów

Tab. II

| Lp | Nazwa | ilość | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram dodatnich | 750 | testów |  |  |  |  |
| 2 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram ujemnych | 2 400 | testów |  |  |  |  |
| 3 | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 60 | testów |  |  |  |  |
| 4 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria, Haemophilus | 120 | testów |  |  |  |  |
| 5 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii beztlenowych | 600 | testów |  |  |  |  |
| 6 | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 1 200 | testów |  |  |  |  |
| 7 | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych | 3 000 | testów |  |  |  |  |
| 8 | Testy do automatycznego oznaczania lekowrazliwości grzybów drożdżopodobnych | 60 | testów |  |  |  |  |
| 9 | Części zużywalne oraz materiały eksploatacyjne do aparatu | 36 | miesiąc |  |  |  |  |
| 11 | Dzierżawa analizatora wraz z dodatkowym komputerem | 36 | miesiąc |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

parametry minimalne dla analizatora

Pełna automatyzacja wykonywanych badań(napełnianie testów, inkubacja,odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie)

Zaawansowany System Expert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności.

Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach

Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC

Testy identyfikacyjne zawierające minimum 40 cech biochemicznych

Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane

Liczba miejsc pomiarowych w systemie maks 15

Możliwość wykonania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae

Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego – ESKULAP na koszt oferenta

Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowanie zawiesiny bakterii

INNE – należy załączyć na wezwanie zamawiajacego

posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2010r . Nr 107, poz.679 ze zmianami- załączyć na wezwanie zamawiajacego

pełną instrukcję obsługi przedmiotu oferty w języku polskim –dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM wraz z uruchomieniem aparatu

Pełną instrukcję obsługi przedmiotu oferty w języku angielskim –dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM.

Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim) na wezwanie zamawiajacego

Warunki serwisowe - należy załączyć do oferty listę punktów serwisowych

punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. I fax.)

a) czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia 48 godz

b) możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia w wypadku przestoju w pracy powyżej 2 dni roboczych;

c) przeglądy i naprawy serwisowe bezpłatne. Przeglądy muszą być przeprowadzone zgodnie z wymogiem instrukcji obsługi aparatów (min. 1 raz w roku)

III . Podłoża gotowe na płytkach Petriego

Tab. III

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zł | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1 | Columbia Agar + 5% krwi baraniej |  | 7 500 | szt |  |  |  |  |
| 2. | Mueller Hinton Agar do metody dyfuzyjno-krążkowej | Średnicą 90 mm | 900 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Mueller-Hinton Agar + 5% krwi baraniej |  | 120 | szt |  |  |  |  |
| 4. | Columbia agar + 5 % krwi baraniej + suplement CNA |  | 3 600 | szt |  |  |  |  |
| 5 | MacConkey agar z fioletem krystalicznym |  | 4 500 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Mannitol Salt Agar |  | 1 800 | szt |  |  |  |  |
|  | Chocolate haemophilus agar |  | 1 500 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Agar czekoladowy z polyvitexem |  | 2 400 | szt |  |  |  |  |
| 9 | SS Agar |  | 1 200 | szt |  |  |  |  |
| 10 | Agar Sabourauda+ Gentamicyna + chloramfenikol |  | 1 200 | szt |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże Yersinia CIN |  | 600 | szt |  |  |  |  |
| 12 | Schaedler agar z neomycyną, vankomycyną |  | 1 800 | szt |  |  |  |  |
| 13 | Schaedler agar z krwią baranią i wit K i heminą |  | 1 800 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymagania konieczne do podłoży na płytkach:

- Wszystkie płytki Petriego o średnicy 90 mm

- podłoża kompatybilne z aparatem do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

- Trwały nadruk  z nazwą płytki na dnie płytki

- Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu

- Numer serii na płytce

- Godzina rozlania na płytce

- Data ważności ( przydatności ) na płytce

- Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne

- Płytki pakowane po 10\20 sztuk

- Płytki pakowane w folię termokurczliwą

- Termin ważności : podłoża zawierające krew minimum 4 tyg.

- Termin ważności :podłoża bez dodatku krwi minimum 6 tyg.

- Termin realizacji max.7 dni

- Ogólna charakterystyka pożywki (dołączyć na wezwanie zamawiającego)

- zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki

- pH pożywki

- opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce, barwa kolonii

- obecność substancji wzbogacających lub hamujących

Wymagane dokumenty:

- świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu

- Dołączyć wraz z dostawą :

  - świadectwo kontroli jakości:

  - nazwa producenta i nazwa produktu

  - nr serii

  - data produkcji i ważności

  - skład pożywki w ulotce technicznej

  - ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność )

  - charakterystyka mikrobiologiczna ( jakościowe oznaczenie żyzności i selektywności , wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )

- Na wezwanie zamawiającego dołączyć: Opinię- obowiązek dostarczenia opinii z laboratorium, które obecnie pracuje na w\w podłożach i uczestniczy w kontroli POLMIKRO, na terenie województwa wielkopolskiego, ze względu  na możliwość kontaktu z takim laboratorium

- Na wezwanie zamawiającego dołączyć : ISO  9001 oraz  13485

- Certyfikat pożywki Mueller- Hintona - powinien zawierać: kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiogramowych zalecanych przez NCCLS( CLSI ) oraz EUCAST

Wymagania do pakietu 3.6B:

- wszystkie składowe pakietu od jednego dostawcy

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 3.6B

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….