Kościan 19.08.2019 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65 525 0317/65 512 07 07

Do

zainteresowanych przetargiem

znak sprawy SPZOZ.EPII.23.18.2019

          - Dotyczy:  Dostawa endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Pytanie 1, dot. Pakietu nr 16, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. pozycji implantu kaniulowanego wkręcanego o niżej podanych wymiarach, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów:

- 3,5 mm x 15,8 mm,

- 4,75 mm x 19,1 mm,

- 5,5 mm x 19,1 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. § 2 projektu umowy:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 2 ust. 2.3, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:	......................................................... .

- Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.

- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.

- W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

- Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

- Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 8 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

- Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 4.

Odp. Zamawiający dodaje do obecnego brzemienia w projekcie umowy § 2 ust. 2.3, powyższe zapisy uszczegółowiające zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu.

Pytanie 3, dot. § 6 projektu umowy:

Mając na względzie zasady współżycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala, nie dłużej jednak niż 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia. Skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga uprzedniego złożenia Szpitalowi oświadczenia w tym przedmiocie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4, dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

……………………………….