SPZOZ.EPII.23.17.2019

Kościan 22.08.2019 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

### Dotyczy: Dostawy odczynników i dzierżawy analizatorów dla SPZOZ w Kościanie.

nr postępowania: SPZOZ.EPII.23.17.2019

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 3.15 serologia grup krwi,

Wnosimy o modyfikację zapisów wymaganych dla powyższego punktu i powrót do pierwotnych warunków poprzez wyrażenie zgody na:

Dopuszczenie zaoferowania systemu automatycznego z manualnym back-upem, gdzie pipeta multidozujaca będzie pochodzic od innego producenta i jest dedykowana i zwalidowana z nadrukiem z nazwą systemu manualnego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet nr 3.3.2 Odczynniki oraz asortyment do badania nasienia (36 miesiące)

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na odczynnik jednoskładnikowy, co pozwoli na jeszcze szybsze wybarwienie preparatu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

……………………..