Pakiet nr 3.1.4 Zestaw do cytospinu kompatybilny do wirówki MPW 223e (36 miesiące)
l.p	NAZWA ASORTYMENTU	Cecha dod. towaru	Zamówienie		Nr katalog. / oferenta	Ilość / opakowań	Jednostkowa cena brutto opakowania / (zł)	Podatek / VAT / (%)	Wartość / brutto (zł)	Producent / Kraj
			Ilość	j.miary
1	Zestaw do cytospinu kompatybilny do wirówki MPW 223e	Bibuła filtracyjna Ø 12,5 mm	200	szt
		Szkiełko mikroskopowe z polem	100	szt
		Nakładka ze zbiorniczkiem	100	szt
		Podstawka	100	szt
					Razem

I. Inne wymagane parametry dodatkowe. Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
lp	Dodatkowe parametry	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”;niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowany asortyment spełniają stawiane wymagania .
1	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiedni Certyfikat dopuszczający wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne .	TAK
2	Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) - odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w art. 23 ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako normę, zharmonizowanymi z dyrektywą lub oświadczenie o ich posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego.	TAK
3	Katalog/karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanego produktu wraz z nazwą producenta i numerem katalogowym z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą.	TAK
4	Oświadczenie o następującej treści: "Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie 2 próbek oferowanego asortymentu (szkiełko, podstawka, nakładka, bibuła) pakietu celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ". Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji z pakietu dotyczą.	TAK
5	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
6	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość.	TAK

II. Parametry oceniane
lp	Parametry oceniane	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. / 2.Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że asortyment spełnia stawiane wymagania .
1	Zestaw do cytospinu spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz jest kompatybilne do wirówki MPW 223e.	40 pkt- TAK / 0 pkt-NIE

 Termin dostawy w dniach 7 dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.1.4
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
 Parametry oceniane:
PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

….................................................................................................

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy