Kościan 10.10.2019 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

ODPOWIEDŹ NA  ZESTAW PYTAŃ

Do

zainteresowanych przetargiem

znak sprawy SPZOZ.EPII.23.21.2019

Dotyczy:

II   DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA ANALIZATORÓW

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3.1.1. poz. 22 dopuści statywy plastikowe na 50 probówek (5rzędówx10probówek) i 100 sztuk statywów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3.1.1. poz. 23 dopuści statyw na 25 pozycji lub 81 pozycji?

Odp. Zamawiający dopuszcza statyw na 25 pozycji pod warunkiem zaoferowania trzech sztuk.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3.1.1. poz. 26 wymaga kamer typu Fast Read?

Odp. Tak, zamawiający wymaga kamer, które umożliwiają łatwe zliczanie elementów upostaciowanych w moczu.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3.1.1. poz. 27 dopuści opakowanie 250sztuk?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę,  pod warunkiem że będzie to opakowanie jednostkowe, w postaci tuby chroniącej kapilary przed uszkodzeniem. Zamawiający nie dopuszcza opakowań zbiorczych.

- Dot. SIWZ rozdz. I pkt 1a, rozdz. IV Dokumenty przedmiotowe pkt 2, Formularz ofertowy pkt 17, Umowa § 1 ust. 2

Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było urządzeniem medycznym zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 175.) oraz posiadało deklaracje zgodności CE.

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 175.) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Zgrzewarkę do drenów oferowaną przez naszą firmę z pakietu nr 3.17 producent nie zakwalifikował jako wyrób medyczny. W związku z tym, nie podlega ona żadnym zobowiązaniom ani regulacjom wynikającym z Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 175.), dla tego typu wyrobu nie wystawia się żadnych dokumentów (deklaracji zgodności CE, powiadomienia / zgłoszenia do Prezesa Urzędu) wynikających z w/w Ustawy.

Jednak oferowane przez naszą firmę urządzenie posiada Deklarację zgodności WE uwzględniającą dyrektywę niskonapięciową 2006/95/WE, dyrektywę w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, dyrektywę w sprawie maszyn 98/37/WE. Dodatkowo zastosowano normy ujednolicone: EN 61010-1: Warunki bezpieczeństwa wyposażenia elektrycznego do pomiarów (...) i zastosowań laboratoryjnych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zgrzewarki, która nie jest wyrobem medycznym w myśl Ustawy o wyrobach medycznych i która nie posiada dokumentów wynikających z w/w Ustawy. Dodatkowo prosimy o zmianę zapisów w Formularzu ofertowym pkt 17 i Umowie § 1 ust. 1 poprzez dopisanie: "nie dotyczy Pakietu nr 3.17". Pragniemy nadmienić, że Zamawiający uwzględnia inne regulacje prawne dot. dopuszczenia urządzenia z Pakietu nr 3.17 na rynku polskim w tabeli: Inne wymagane parametry dodatkowe pkt 2, ale brak tego typu wykluczenia w pozostałych zapisach i wymaganiach SIWZ i Umowy.

Odp. Zamawiający dodaje zapis w Formularzu ofertowym pkt 17 i Umowie § 1 ust. 1: "nie dotyczy Pakietu nr 3.17"

- Dot. Projektu umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt umowy - załącznik nr 9 zostanie dostosowany do asortymentu z pakietów innych niż zawierające odczynniki i zapisy dot. dostawy odczynników oraz dzierżawy urządzeń zostaną wykreślone, gdyż nie będą dotyczyć przedmiotu umowy.

Odp. Załącznik nr 9 to projekt umowy ! Umowa zostanie dostosowana do oferty Wykonawcy.

- Dot. zapisów umowy § 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zgodnie z załącznikiem do SIWZ .

- Pakiet 3.1.1

Poz 1 Czy Zamawiający dopuści probówki  PP o wymiarach 11,5 x55 mm i pojemności deklarowanej przez producenta 3 ml?

Odp. Tak

Poz. 4  Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x100 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści pojemniki 100miejscowe wymiary  135x135x52 mm?

Odp. Tak

Poz. 27 Czy Zamawiający dopuści kapilary, mieszalniki oraz zatyczki do kapilar w opakowaniach odpowiednio 250szt; 250 szt.; 500 szt.?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią – patrz  pytanie  4.

Poz 28  Czy Zamawiający dopuści pojemniki PP o pojemności 60 ml?

Odp. Tak

- Pytanie do pakietu 3.2B – tabela II, pozycja 1.

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów lateksowych do identyfikacji Staphylococcus aureus o oznaczeniu 100 sztuk w opakowaniu, z terminem ważności powyżej roku?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytania do wzoru umowy:

- (§6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO

Odp. Zgodnie z SIWZ

- (§ 6 ust. 5 i 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis.

- W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odp. Czytaj § 10 w projekcie umowy.

- Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odp. Zamawiający uwzględnia sugestie i dodaje w § 9 wpis:

Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnienia treści nie powodującej zmiany celu i istoty umowy.

- Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem przesłania 3 sztuk produktu równoważnego do przetestowania i ewentualnego zaakceptowania przed podpisaniem aneksu.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego  w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem przesłania 3 sztuk zamiennika  do przetestowania i ewentualnego zaakceptowania ..

- Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej okoliczności dla  zachowania ciągłości procesu diagnostycznego, jednocześnie wymaga od Wykonawcy informacji o ewentualnych zaległościach ( telefon lub e-mail.)

- Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiennika pod warunkiem wcześniejszego przesłania 3 szt. zamiennika do przetestowania

11 . Dotyczy Pakiet 3.2B Tab. II, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 60 sztuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczy Pakiet 3.2B, Tab. I, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zestaw:

System bez dodawania wody i katalizatora; zawierający:

• 20 saszetek,

• 20 torebek z zamknięciami i

• 20 suchych wskaźników atmosfery beztlenowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza

13. Dotyczy Pakiet 3.2B, Tab. I, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści saszetki do pojemników wytwarzające środowisko beztlenowe,     pakowane po 20 sztuk?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Dotyczy Pakiet 3.2B Wymagania dotyczące podłoża chrom agar Carba

Czy Zamawiający dopuści podłoże zgodne z metodyką jak w załączniku?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. Dotyczy Pakiet 3.2B, Tab. I, poz. 10

Czy Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania  testów pozwalających na  wykrywanie oraz  różnicowanie 5  mechanizmów  oporności : KPC, NDM, VIM OXA-48 i IMP bezpośrednio z  kolonii bakteryjnej  na  jednej  kasetce  testowej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

16. Dot. Pakiet 3.2B Wymogi konieczne do płytek chromogennych

Prosimy o dopuszczenie płytek wykonanych z polistyrenu (PS), pakowanych w standardową folię (10 sztuk pakowane w folię, a 20 sztuk w pudełku kartonowym).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

17. Dot. Pakiet 3.2B, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie daty ważności 6 tygodni  dla Mueller Hinton Agar + 5% krwi końskiej i 20 mg\l ß-NAD.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

18. Pakiet 3.6 - dzierżawa analizatora do elektroforezy na żelach agarozowych wraz z dostawą odczynników do proteinogramu oraz immunofiksacji w surowicy i moczu przez okres 36 miesięcy

  - W związku z modułową budową zestawu do elektroforezy prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym dwustronna komunikacja z LIS odbywa się poprzez zestaw komputerowy z oprogramowaniem do odczytu i interpretacji żeli?

Odp. Zamawiający  dopuszcz.

  - Czy Zamawiający dopuści żele pozwalające na jednorazowe oznaczenie do 24 proteinogramów?

Odp. Zamawiający dopuszcza żele które pozwolą na oznaczenie do max. 15 proteinogramów jednorazowo tzn.: dopuszcza żele na 7, 12, 15 oznaczeń.

  - Czy przez “próbkę” (Parametry jakościowe podlegające ocenie pkt 1) Zamawiający rozumie natywne: mocz i surowice?

Odp. Tak

19. Pakiet nr 3.9: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zewnętrznej kontroli tylko dla  poniższych  parametrów:

Anty-Bordetella petrussis IgA, Anty-Bordetella petrussis IgG, Anty-Borelia IgM

(Vlse, DbpA, OspC, p41i), Anty-Borrelia IgG (Vlse, DbpA, OspC, p83/p100), Anty-Helicobacter pylori IgA, Anty-Helicobacter pylori IgG, Anty- Chlamydia pneumoniae IgG, Anty- Chlamydia pneumoniae IgM, Anty- Chlamydia pneumoniae IgA, Anty-Mycoplasma IgG, Anty-Mycoplasma IgA, Anty-Mycoplasma IgM, Anty-Measles IgG, Anty-Measles IgM, Kalprotektyna w kale, Anty- Transglutaminaza IgA, Anty-Transglutaminaza IgG?

Odp. Tak

20. Pakiet nr 3.9: Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie wierszy do tabeli 1 celem wycenienia akcesoriów zużywalnych i standardów kontroli zewnętrznej?

Odp. NIE – Zamawiający oczekuje aby części zużywalne, akcesoria i inne nie wymienione zostały dostarczone na koszt Wykonawcy.

21.  Kryteria oceny ofert : „Dostawa na Cito”- Dotyczy Pakietu nr. 3.1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie ww. pakietu minimalnego terminu dostawy na „CITO” wynoszącego 2 dni? Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 20%.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

22.  Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy §1 ust. 3

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający wprowadzi zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy § 6 ust. 2.1 i 2.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 5 zł” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy §11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie sformułowania „W takim przypadku, nowe stawki zaczną obowiązywać z dniem wejścia nowych przepisów w życie, bez konieczności zawierania dodatkowego aneksu do umowy”

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

Dotyczy §11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy §12 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę zapisu na: „ Nowe stawki podatku VAT wejdą w życie wraz z dniem obowiązywania przepisów, bez konieczności zawierania dodatkowego aneksu”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

23. Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Pakiet 3.1.1 pozycja 1

    - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki z PP o poj. 3ml i wymiarach 12*55mm ?

Odp. Tak

- Jeżeli nie, to czy wyrazi zgodę na probówki o poj. 4ml i wymiarach 12*75mm

Odp. Nie dotyczy

Pakiet 3.1.1 pozycja  2 i 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki probówki pakowane po 500 sztuk?

Odp. Tak

Pakiet 3.1.1 pozycja  6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówki o pojemności  od 0,1-10ul?

Odp. Tak pod warunkiem przesłania 3 szt. w celu przetestowania ( oceny kompatybilności z posiadanymi pipetami )

Pakiet 3.1.1 pozycja  7, 8, 9

Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza kolor: „żółty, niebieski, bezbarwny”?. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek w dowolnym kolorze spośród trzech wymienionych, czy końcówek w trzech różnych kolorach. Jeżeli w trzech różnych kolorach, to pragniemy zaznaczyć, że końcówki o pojemności 200ul występują tylko w kolorze żółtym i bezbarwnym. Końcówki o poj. 1000ul – tylko w kolorze niebieskim i bezbarwnym. Końcówki o pojemności 5000u; - tylko w kolorze bezbarwnym.

Odp. Kolor dowolny

Pakiet 3.1.1 pozycja  12, 13, 14, 15

Czy Zamawiający dopuści szkiełka ze szkła sodowo-wapniowego?

Odp. Nie

Dotyczy terminu składani ofert

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert min. o 3 dni robocze , pozwoli to na wprowadzenie niezbędnych  zmian w ofertach.

Odp. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 16.10.2019r.- http://szpital.koscian.pl

Zamawiający

…………………………….